**План капитального (среднего) ремонта на 2020 год по основным технологическим направлениям деятельности ПАО «Кубаньэнерго»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работы** | **Единица измерений** | **План на 2020 год** |
| **ВЛ 35 кВ и выше** |
| замена опор, в том числе: | шт. | 164 |
|  - опор 35 кВ | шт. | 89 |
|  - опор 110 кВ | шт. | 75 |
| замена провода, в том числе: | км | 108,27 |
|  - на ВЛ-35 кВ | км | 27,36 |
|  - на ВЛ-110 кВ | км | 80,91 |
| замена грозозащитного троса, в том числе: | км | 55,69 |
|  - на ВЛ-35 кВ | км | 10,20 |
|  - на ВЛ-110 кВ | км | 45,49 |
| замена изоляторов, в том числе: | шт. | 63 080 |
|  - на ВЛ-35 кВ | шт. | 10 037 |
|  - на ВЛ-110 кВ | шт. | 53 043 |
| расчистка трасс, в том числе: | га | 828,12 |
|  - ВЛ-35 кВ | га | 192,34 |
|  - ВЛ-110 кВ | га | 635,78 |
|  - ВЛ-220 кВ | га | 0 |
| **Подстанции 35 кВ и выше** |
| ремонт силовых трансформаторов, в том числе: | шт. | 13 |
|  - силовых трансформаторов  110 кВ | шт. | 11 |
|  - силовых трансформаторов  35 кВ | шт. | 2 |
| ремонт выключателей 6 - 110 кВ, в том числе: | шт. | 893 |
|  - выключателей 110 кВ | шт. | 27 |
|  - выключателей 35 кВ | шт. | 211 |
|  - выключателей 6 - 10 кВ | шт. | 655 |
| ремонт разъединителей 6-35 – 110 кВ | шт. | 1 190 |
| **Распределительные сети 0,4 – 10 кВ** |
| замена опор | шт. | 6 437 |
| замена неизолированного провода |  км | 1 415,09 |
| замена изоляторов | шт. | 18 069 |
| ремонт ТП (ЗТП) 6 - 10/0,4 кВ | шт. | 2 006 |
| расчистка трасс |  га | 515,37 |