План капитального (среднего) ремонта на 2020 год по основным технологическим направлениям деятельности ПАО «Кубаньэнерго»

| Наименование работы | Единица измерений | План на 2020 год |
| --- | --- | --- |
| ВЛ 35 кВ и выше |  |  |
| замена опор, в том числе: | шт. | 164 |
| - опор 35 кВ | шт. | 89 |
| - опор 110 кВ | шт. | 75 |
| замена провода, в том числе: | км | 108,27 |
| - на ВЛ-35 кВ | км | 27,36 |
| - на ВЛ-110 кВ | км | 80,91 |
| замена грозозащитного троса, в том числе: | км | 55,69 |
| - на ВЛ-35 кВ | км | 10,20 |
| - на ВЛ-110 кВ | км | 45,49 |
| замена изоляторов, в том числе: | шт. | 63 080 |
| - на ВЛ-35 кВ | шт. | 10 037 |
| - на ВЛ-110 кВ | шт. | 53 043 |
| расчистка трасс, в том числе: | га | 828,12 |
| - ВЛ-35 кВ | га | 192,34 |
| - ВЛ-110 кВ | га | 635,78 |
| - ВЛ-220 кВ | га | 0 |
| Подстанции 35 кВ и выше |  |  |
| ремонт силовых трансформаторов, в том числе: | шт. | 13 |
| - силовых трансформаторов 110 кВ | шт. | 11 |
| - силовых трансформаторов 35 кВ | шт. | 2 |
| ремонт выключателей 6 - 110 кВ, в том числе: | шт. | 893 |
| - выключателей 110 кВ | шт. | 27 |
| - выключателей 35 кВ | шт. | 211 |
| - выключателей 6 - 10 кВ | шт. | 655 |
| ремонт разъединителей 6-35 – 110 кВ | шт. | 1 190 |
| Распределительные сети 0,4 – 10 кВ |  |  |
| замена опор | шт. | 6 437 |
| замена неизолированного провода | км | 1 415,09 |
| замена изоляторов | шт. | 18 069 |
| ремонт ТП (ЗТП) 6 - 10/0,4 кВ | шт. | 2 006 |
| расчистка трасс | га | 515,37 |