Выполнение Ремонтной программы ПАО «Кубаньэнерго»

за 12 месяцев 2019 года

Деятельность ПАО «Кубаньэнерго» в области энергоремонтного производства прежде всего направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края и республики Адыгея. Ремонтная программа ПАО «Кубаньэнерго» 2019 года реализована в полном объеме. По основным направлениям деятельности за                        12 месяцев 2019 года отмечено перевыполнение плановых показателей, в том числе выполнены следующие физические объемы ремонтных работ:

| Наименование | Ед. изм. | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Выполнение, % |
| Капитальный (средний) ремонт трансформаторов 6-35 - 110 кВ | шт. | 26 | 34 | 131 |
| Капитальный (средний) ремонт выключателей 6 - 110 кВ | шт. | 925 | 940 | 102 |
| Капитальный ремонт разъединителей 35 - 110 кВ | шт. | 1 037 | 1 037 | 100 |
| Капитальный ремонт ОД, КЗ 35 - 110 кВ | шт. | 712 | 712 | 100 |
| Ремонт ВЛ 35 - 220 кВ | км | 1 659,5 | 1 912,3 | 115 |
| Ремонт ВЛ 6 - 10 кВ | км | 5 666,2 | 6 423,4 | 113 |
| Ремонт ВЛ 0,38 кВ | км | 5 132,7 | 5 674,8 | 111 |
| Ремонт КЛ 6-10-0,4 кВ | км | 9,41 | 13,31 | 141 |
| Ремонт ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 2 911 | 3 026 | 104 |

Совокупность реализованных мероприятий программы ТОиР и комплекса внеплановых работ, является основой поддержания надежности функционирования электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея, в том числе объектов, обеспечивающих электроснабжение инфраструктуры курортных районов, а также транзитных ВЛ, участвующих в обеспечении надежного энергоснабжения Крымского полуострова.

Минэнерго России утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2019/2020 года, в том числе и по итогам реализации программы ТОиР. Учитывая выполнение всех необходимых и достаточных мероприятий по подготовке                          Общества к работе в отопительный сезон 2019/2020 года с должным качеством, на основании решения Минэнерго России (приказ от 15.11.2019 №1225), ПАО «Кубаньэнерго» выдан Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2019/2020 года.