## Лист1
Графики ограничения электрической мощности с 18.07.2024 до 21.07.2024 в интервале времени с 10:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Славянские ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 17.07.2024 Р28-б2-III-19-1932
№ | ТСО | питание | План, МВт
Время
Славянские ЭС |  |  | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | АО "Таманьнефтегаз" | ПС 110 кВ Волна | 1.52 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.04 | 3.04 | 1.52
2 | АО "Таманьнефтегаз" | ПС 110 кВ Волна-2 | 1.64 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.28 | 3.28 | 1.64
3 | АО «Электросети Кубани» «Славянскэлектросеть» | ПС 110 кВ Славянская (С-3,С-7,С-11,С-13), ПС 110 кВ ПТФ (ПФ-5,ПФ-7), ПС 110 кВ Центральная (Ц-11,Ц-9,Ц-13,Ц-7) | 2.88 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 5.77 | 5.77 | 2.88
4 | АО «Электросети Кубани» «Темрюкэлектросеть» | ПС 110 кВ Темрюк (Т-3,Т-5,Т-7, ВЛ 35 кВ Консервный завод), ПС 35 кВ Рыб.Завод (РЗ-1,РЗ-5,РЗ-3) | 1.44 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.88 | 2.88 | 1.44
5 | ООО «СлавАгро» (МТФ №3) | ПС 35 кВ Анастасиевская 2 (АН-1) | 0.16 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.16
6 | ООО «Кубаньвино» | ПС 110 кВ Старотитаровская (СТ-5) | 0.53 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.06 | 1.06 | 0.53
7 | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | ПС 110 кВ Ханьковская (Х-52,Х-53,Х-54) | 0.12 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.12
8 | ООО «Славянск ЭКО» | ПС 110 кВ Славянская (С-21) | 1.38 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 2.75 | 2.75 | 1.38
9 | ООО "Энергосистема" Винзавод | ПС 110 кВ Старотитаровская (СТ-5) | 0.23 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.46 | 0.46 | 0.23
10 | ООО «Паритет» | ПС 35 кВ Зеленская (ЗЛ-3) | 0.12 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.12
Итого: |  |  | 10.02 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 25.01 | 20.01 | 20.01 | 10.02