## 18.07.24-21.07.24
Графики ограничения электрической мощности с 18.07.2024 по 21.07.2024 в интервале времени с 10:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 17.07.2024 №Р28-б2-III-19-1929
№ | ТСО | питание | План, МВт на 18.07.2024
Время
Юго-Западные ЭС |  |  | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ОАО "Новоросцемент" (Ц/З Пролетарий) | ПС 110 кВ Пролетарий (Т-1, Т-2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
2 | ОАО "Новоросцемент" (Ц/З Первомайский) | ПС 110 кВ Первомайская (прис. 6 кВ №2(1), 14(13), 30(31), 41(42)) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
3 | ООО "Новоросметалл" | ПС 110 кВ Новоросметалл (КЛ 35 кВ №1,2 КЛ 6 кВ №4,5,6,10,14,15,18,20,21) | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68
4 | ПАО "Новороссийский морской торговый порт" | ПС 110/35/10 кВ Пенайчкая прис. 6 кВ № 5, 10; ПС 110/10 кВ НовоРэс прис. 6 кВ Нр-26; ПС 110/35/10/6 кВ Новороссийск прис. 6 кВ № 8, 61, 16, 54, 56,63 | 5.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
5 | АО «КТК-Р» МТ | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Солнечная с отпайкой на ПС Нефтеналивная, ПС 110/10 кВ "Нефтеналивная"; ПС 110/10 кВ Южная Озереевка прис.10 кВ ЮЗ-8, ЮЗ-12 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0
6 | АО "Черномортранснефть" | ЛДПС "Крымская": ВЛ 110 кВ Крымская -Неберджаевская I и II цепи с отпайкой на ПС КНПС, ПС 110/35/6 кВ "КНПС"; ПК "Шесхарис" площадка "Грушовая":ВЛ 110 кВ Крымская -Неберджаевская I и II цепи с отпайкой на ПС КНПС, ПС 110/6 кВ "Неберджаевская" | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
7 | АО "Новорослесэкспорт" | ПС 110/35/10 кВ "Лесной порт" прис. 10 кВ №2, 7, 18, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 | 0 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 0
8 | ПАО "Новороссийский комбинат Хлебопродуктов" | ПС 110/35/10/6 кВ "Новороссийск" пр. 6 кВ № 9, 14, 58, 65; ПС 110/35/10 кВ "Лесной порт" пр.10 кВ № 6, 13 | 0 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0
9 | ООО "Новороссийский кислородный завод" | ПС 110/35/6 кВ "Новоросметалл" КРУН-6 кВ 1 сш яч. № 11, 2 сш яч. №19 | 0 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 0
10 | АО «Электросети Кубани» «Новороссийскэлектросеть» | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
11 | АО «Электросети Кубани» «Анапаэлектросеть» | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
12 | АО «Электросети Кубани» «Геленджикэлектросеть» | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
13 | АО «Электросети Кубани» «Крымскэлектросеть» | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | АО «Электросети Кубани» «Абинскэлектросеть» | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Итого: |  |  | 91.98 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 91.58
№ | ТСО | питание | План, МВт на 19.07.2024
Время
Юго-Западные ЭС |  |  | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ОАО "Новоросцемент" (Ц/З Пролетарий) | ПС 110 кВ Пролетарий (Т-1, Т-2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
2 | ОАО "Новоросцемент" (Ц/З Первомайский) | ПС 110 кВ Первомайская (прис. 6 кВ №2(1), 14(13), 30(31), 41(42)) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
3 | ООО "Новоросметалл" | ПС 110 кВ Новоросметалл (КЛ 35 кВ №1,2 КЛ 6 кВ №4,5,6,10,14,15,18,20,21) | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68
4 | ПАО "Новороссийский морской торговый порт" | ПС 110/35/10 кВ Пенайчкая прис. 6 кВ № 5, 10; ПС 110/10 кВ НовоРэс прис. 6 кВ Нр-26; ПС 110/35/10/6 кВ Новороссийск прис. 6 кВ № 8, 61, 16, 54, 56,63 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
5 | АО «КТК-Р» МТ | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Солнечная с отпайкой на ПС Нефтеналивная, ПС 110/10 кВ "Нефтеналивная"; ПС 110/10 кВ Южная Озереевка прис.10 кВ ЮЗ-8, ЮЗ-12 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
6 | АО "Черномортранснефть" | ЛДПС "Крымская": ВЛ 110 кВ Крымская -Неберджаевская I и II цепи с отпайкой на ПС КНПС, ПС 110/35/6 кВ "КНПС"; ПК "Шесхарис" площадка "Грушовая":ВЛ 110 кВ Крымская -Неберджаевская I и II цепи с отпайкой на ПС КНПС, ПС 110/6 кВ "Неберджаевская" | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
7 | АО "Новорослесэкспорт" | ПС 110/35/10 кВ "Лесной порт" прис. 10 кВ №2, 7, 18, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 | 0 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 4.4
8 | ПАО "Новороссийский комбинат Хлебопродуктов" | ПС 110/35/10/6 кВ "Новороссийск" пр. 6 кВ № 9, 14, 58, 65; ПС 110/35/10 кВ "Лесной порт" пр.10 кВ № 6, 13 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0
9 | ООО "Новороссийский кислородный завод" | ПС 110/35/6 кВ "Новоросметалл" КРУН-6 кВ 1 сш яч. № 11, 2 сш яч. №19 | 0 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 0
10 | АО «Электросети Кубани» «Новороссийскэлектросеть» | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
11 | АО «Электросети Кубани» «Анапаэлектросеть» | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
12 | АО «Электросети Кубани» «Геленджикэлектросеть» | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
13 | АО «Электросети Кубани» «Крымскэлектросеть» | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | АО «Электросети Кубани» «Абинскэлектросеть» | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Итого: |  |  | 91.43 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 93.08
№ | ТСО | питание | План, МВт на 20.07.2024
Время
Юго-Западные ЭС |  |  | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ОАО "Новоросцемент" (Ц/З Пролетарий) | ПС 110 кВ Пролетарий (Т-1, Т-2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
2 | ОАО "Новоросцемент" (Ц/З Первомайский) | ПС 110 кВ Первомайская (прис. 6 кВ №2(1), 14(13), 30(31), 41(42)) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
3 | ООО "Новоросметалл" | ПС 110 кВ Новоросметалл (КЛ 35 кВ №1,2 КЛ 6 кВ №4,5,6,10,14,15,18,20,21) | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68
4 | ПАО "Новороссийский морской торговый порт" | ПС 110/35/10 кВ Пенайчкая прис. 6 кВ № 5, 10; ПС 110/10 кВ НовоРэс прис. 6 кВ Нр-26; ПС 110/35/10/6 кВ Новороссийск прис. 6 кВ № 8, 61, 16, 54, 56,63 | 5.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
5 | АО «КТК-Р» МТ | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Солнечная с отпайкой на ПС Нефтеналивная, ПС 110/10 кВ "Нефтеналивная"; ПС 110/10 кВ Южная Озереевка прис.10 кВ ЮЗ-8, ЮЗ-12 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0
6 | АО "Черномортранснефть" | ЛДПС "Крымская": ВЛ 110 кВ Крымская -Неберджаевская I и II цепи с отпайкой на ПС КНПС, ПС 110/35/6 кВ "КНПС"; ПК "Шесхарис" площадка "Грушовая":ВЛ 110 кВ Крымская -Неберджаевская I и II цепи с отпайкой на ПС КНПС, ПС 110/6 кВ "Неберджаевская" | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
7 | АО "Новорослесэкспорт" | ПС 110/35/10 кВ "Лесной порт" прис. 10 кВ №2, 7, 18, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 | 0 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 0
8 | ПАО "Новороссийский комбинат Хлебопродуктов" | ПС 110/35/10/6 кВ "Новороссийск" пр. 6 кВ № 9, 14, 58, 65; ПС 110/35/10 кВ "Лесной порт" пр.10 кВ № 6, 13 | 0 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0
9 | ООО "Новороссийский кислородный завод" | ПС 110/35/6 кВ "Новоросметалл" КРУН-6 кВ 1 сш яч. № 11, 2 сш яч. №19 | 0 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 0
10 | АО «Электросети Кубани» «Новороссийскэлектросеть» | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
11 | АО «Электросети Кубани» «Анапаэлектросеть» | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
12 | АО «Электросети Кубани» «Геленджикэлектросеть» | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
13 | АО «Электросети Кубани» «Крымскэлектросеть» | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | АО «Электросети Кубани» «Абинскэлектросеть» | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Итого: |  |  | 91.98 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 91.58
№ | ТСО | питание | План, МВт на 21.07.2024
Время
Юго-Западные ЭС |  |  | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ОАО "Новоросцемент" (Ц/З Пролетарий) | ПС 110 кВ Пролетарий (Т-1, Т-2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
2 | ОАО "Новоросцемент" (Ц/З Первомайский) | ПС 110 кВ Первомайская (прис. 6 кВ №2(1), 14(13), 30(31), 41(42)) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
3 | ООО "Новоросметалл" | ПС 110 кВ Новоросметалл (КЛ 35 кВ №1,2 КЛ 6 кВ №4,5,6,10,14,15,18,20,21) | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68
4 | ПАО "Новороссийский морской торговый порт" | ПС 110/35/10 кВ Пенайчкая прис. 6 кВ № 5, 10; ПС 110/10 кВ НовоРэс прис. 6 кВ Нр-26; ПС 110/35/10/6 кВ Новороссийск прис. 6 кВ № 8, 61, 16, 54, 56,63 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
5 | АО «КТК-Р» МТ | ВЛ 110 кВ Кирилловская-Солнечная с отпайкой на ПС Нефтеналивная, ПС 110/10 кВ "Нефтеналивная"; ПС 110/10 кВ Южная Озереевка прис.10 кВ ЮЗ-8, ЮЗ-12 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
6 | АО "Черномортранснефть" | ЛДПС "Крымская": ВЛ 110 кВ Крымская -Неберджаевская I и II цепи с отпайкой на ПС КНПС, ПС 110/35/6 кВ "КНПС"; ПК "Шесхарис" площадка "Грушовая":ВЛ 110 кВ Крымская -Неберджаевская I и II цепи с отпайкой на ПС КНПС, ПС 110/6 кВ "Неберджаевская" | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
7 | АО "Новорослесэкспорт" | ПС 110/35/10 кВ "Лесной порт" прис. 10 кВ №2, 7, 18, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 | 0 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 4.4
8 | ПАО "Новороссийский комбинат Хлебопродуктов" | ПС 110/35/10/6 кВ "Новороссийск" пр. 6 кВ № 9, 14, 58, 65; ПС 110/35/10 кВ "Лесной порт" пр.10 кВ № 6, 13 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0
9 | ООО "Новороссийский кислородный завод" | ПС 110/35/6 кВ "Новоросметалл" КРУН-6 кВ 1 сш яч. № 11, 2 сш яч. №19 | 0 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 0
10 | АО «Электросети Кубани» «Новороссийскэлектросеть» | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
11 | АО «Электросети Кубани» «Анапаэлектросеть» | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
12 | АО «Электросети Кубани» «Геленджикэлектросеть» | - | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
13 | АО «Электросети Кубани» «Крымскэлектросеть» | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 | АО «Электросети Кубани» «Абинскэлектросеть» | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Итого: |  |  | 91.43 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 154.3 | 93.08