## ГО МВт
Графики ограничения электрической мощности с 15.07.2024 до 17.07.2024 в интервале времени с 12:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 12.07.2024 №Р28-б2-III-19-1883
№п/п | Потребитель | Питание | План, МВт
Время
|  |  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |  | 10
1 | ООО ''Ейск-Автогаз'' | ПС 35/10 кВ Плодоовощ ПО-5 КТП-199П | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ПС 35/10 кВ Плодоовощ ПО-5 КТП-199П ООО ''Ейск-Автогаз'' | 73.4
2 | Закрытое Акционерное Общество 'Родина' | ПС 35/10 Копанская фид.КП-4 КТП-422,448,777,421; фид.КП-8 КТП-407,405; фид.КП-3 КТП-437,438; фид.КП-2 КТП-429,586; фид.КП-6 КТП-425,776; фид.КП-5 КТП-427,450 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ПС 35/10 Копанская фид.КП-4 КТП-422,448,777,421; фид.КП-8 КТП-407,405; фид.КП-3 КТП-437,438; фид.КП-2 КТП-429,586; фид.КП-6 КТП-425,776; фид.КП-5 КТП-427,450Закрытое Акционерное Общество 'Родина' | 206.56
3 | Общество с ограниченной ответственностью ''Плодовое'' | ПС 35/10 Александровская фид.А-7 КТП-604,630,998п,997п,999п,707п,714п; фид.А-6 КТП-18,444,857 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ПС 35/10 Александровская фид.А-7 КТП-604,630,998п,997п,999п,707п,714п; фид.А-6 КТП-18,444,857Общество с ограниченной ответственностью ''Плодовое'' | 192.5
4 | Федеральное государственное унитарное предприятие '570 авиационный ремонтный завод' Министерства Обороны РФ | ПС 110/6 Ейск-2, ЕСК-11, 14 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ПС 110/6 Ейск-2, ЕСК-11, 14Федеральное государственное унитарное предприятие '570 авиационный ремонтный завод' Министерства Обороны РФ | 437.68
5 | Акционерное Общество 'Ейский морской порт' | ПС 110/6 Ейск-2 фид.ЕСК-2 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ПС 110/6 Ейск-2 фид.ЕСК-2 Акционерное Общество 'Ейский морской порт' | 655.97
6 | Закрытое акционерное общество 'Ясенские зори' | ПС 110/35/10 Ясенская фид.ЯСН-4 КТП-339,325,399; фид.ЯС-1 КТП-484,701; фид.ЯС-9 КТП-332; фид.ЯСН-5,ЯСН-6 КТП-344,355,357; фид.ЯС-7 КТП-333,335,334; фид.ЯСН-1 КТП-318,304,331 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ПС 110/35/10 Ясенская фид.ЯСН-4 КТП-339,325,399; фид.ЯС-1 КТП-484,701; фид.ЯС-9 КТП-332; фид.ЯСН-5,ЯСН-6 КТП-344,355,357; фид.ЯС-7 КТП-333,335,334; фид.ЯСН-1 КТП-318,304,331Закрытое акционерное общество 'Ясенские зори' | 109.24
7 | Общество с Ограниченной Ответственностью 'Вега-Д' | ПС 110/6 Ейск-2 фид.ЕСК-13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ПС 110/6 Ейск-2 фид.ЕСК-13Общество с Ограниченной Ответственностью 'Вега-Д' | 322.05
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс Октябрьский" | ПС 35/10 Ейский Зерносовхоз фид.ЗЕ-3 КТП-374,363,384 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ПС 35/10 Ейский Зерносовхоз фид.ЗЕ-3 КТП-374,363,384Общество с ограниченной ответственностью "Агрокомплекс Октябрьский" | 117.23
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональная генерирующая компания" | ПС 110/35/6 Ейск-1 фид.Е-25 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ПС 110/35/6 Ейск-1 фид.Е-25Общество с ограниченной ответственностью "Региональная генерирующая компания" | 1290.54
10 | ОАО Аттракцион | ПС 110/6 Ейск-2 фид.ЕСК-18 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ПС 110/6 Ейск-2 фид.ЕСК-18ОАО Аттракцион | 167.55
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Ясени" | ПС 35/10 Лиманская фид ЛМ-5, КТП-432п. ПС 35 кВ Копанская ,ВЛ 10 -КП-3 КТП 778П. ПС 35 кВ Ейский свиносовхоз ВЛ 10 - ЕС-3 986П. ПС 35 кВ Александровская ВЛ 10 - А-6 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ПС 35/10 Лиманская фид ЛМ-5, КТП-432п. ПС 35 кВ Копанская ,ВЛ 10 -КП-3 КТП 778П. ПС 35 кВ Ейский свиносовхоз ВЛ 10 - ЕС-3 986П. ПС 35 кВ Александровская ВЛ 10 - А-6Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Ясени" | 159.31
12 | Общество с ограниченной ответственностью 'ДВВ-Агро' | ПС 35/10 Степнянская фид.СТП-9,11,5 КТП-116. ПС 35 кВ Кущевская ВЛ 10 - К-6 КТП-1051П. ПС 35/10 Глебовская фид Г-1,Г-7,Г-3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ПС 35/10 Степнянская фид.СТП-9,11,5 КТП-116. ПС 35 кВ Кущевская ВЛ 10 - К-6 КТП-1051П. ПС 35/10 Глебовская фид Г-1,Г-7,Г-3Общество с ограниченной ответственностью 'ДВВ-Агро' | 78.53
13 | ОАО ''Дары природы'' | ПС 35/10 Кущевская фид. К-3 ЗТП-6 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ПС 35/10 Кущевская фид. К-3 ЗТП-6ОАО ''Дары природы'' | 52.83
14 | ОАО ''Степнянский элеватор'' | ПС 110/27,5/10 Степная-тяговая фид. СТ-5 КТП-890П | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ПС 110/27,5/10 Степная-тяговая фид. СТ-5 КТП-890ПОАО ''Степнянский элеватор'' | 62.7
15 | ООО ''Мартин'' | ПС 35/10 Кущевская фид. К-2 КТП-1043П; фид. К-3 ЗТП-163П. ПС 35/10 Степнянская ВЛ 10 - СТП-9 КТП-114; ВЛ 10 - СТП-4 КТП-68П; ВЛ 10 - СТП-3 КТП-1055П. ПС 35/10 Слюсаревская фид. СЛ-5 КТП-420П,403; фид. СЛ-3 КТП-412; фид. СЛ-9. ПС 35/10 Элеватор ВЛ 10 - Э-1 КТП-1057П | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ПС 35/10 Кущевская фид. К-2 КТП-1043П; фид. К-3 ЗТП-163П. ПС 35/10 Степнянская ВЛ 10 - СТП-9 КТП-114; ВЛ 10 - СТП-4 КТП-68П; ВЛ 10 - СТП-3 КТП-1055П. ПС 35/10 Слюсаревская фид. СЛ-5 КТП-420П,403; фид. СЛ-3 КТП-412; фид. СЛ-9. ПС 35/10 Элеватор ВЛ 10 - Э-1 КТП-1057ПООО ''Мартин'' | 917.87
16 | ООО'Ново Пласт-ЮГ' | ПС 35/10 Элеватор фид. Э-2 КТП-31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ПС 35/10 Элеватор фид. Э-2 КТП-31ООО'Ново Пласт-ЮГ' | 142.03
17 | ООО ''Мартин'' | ПС 35/10 Кущевская фид. К-2 КТП-23П | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ПС 35/10 Кущевская фид. К-2 КТП-23ПООО ''Мартин'' | 377.61
18 | ООО "ЮгСпецКож" | ПС 35/10 Элеватор фид.Э-7 КТП-130П; фид.Э-1 КТП-145,130 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ПС 35/10 Элеватор фид.Э-7 КТП-130П; фид.Э-1 КТП-145,130ООО "ЮгСпецКож" | 196.37
19 | АО ''ОПХ Раздольное'' | ПС 35/10 Раздольная фид. Р-1 КТП-773,835,826 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ПС 35/10 Раздольная фид. Р-1 КТП-773,835,826АО ''ОПХ Раздольное'' | 314.12
20 | МАУ ''Кущевский физкультурно-спортивный центр'' | ПС 35/10 Кущевская фид. К-3 КТП-1042П | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ПС 35/10 Кущевская фид. К-3 КТП-1042ПМАУ ''Кущевский физкультурно-спортивный центр'' | 132.95
21 | ООО ''Агроторг'' | ПС 35/10 Степнянская фид. СТП-3 КТП-115. ПС 35/10 Кущевская фид. К-6 КТП-546,46 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ПС 35/10 Степнянская фид. СТП-3 КТП-115. ПС 35/10 Кущевская фид. К-6 КТП-546,46ООО ''Агроторг'' | 72.18
22 | ООО ''МАК-Лоджистик'' | ПС 35/10 Степнянская фид. СТП-1 КТП-524; фид. СТП-4 КТП-1050П | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ПС 35/10 Степнянская фид. СТП-1 КТП-524; фид. СТП-4 КТП-1050ПООО ''МАК-Лоджистик'' | 175.61
23 | ООО Кубанская фабрика "Комус-Упаковка" | ПС 35/10 Элеватор фид. Э-2 КТП-181 П | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ПС 35/10 Элеватор фид. Э-2 КТП-181 ПООО Кубанская фабрика "Комус-Упаковка" | 390.68
24 | ООО "Ресурс-Агроэкспорт" | ПС 35 кВ Кущевская ВЛ 10 - К-2, КТП-513. ПС 35/10 кВ Элеватор Э-8 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ПС 35 кВ Кущевская ВЛ 10 - К-2, КТП-513. ПС 35/10 кВ Элеватор Э-8ООО "Ресурс-Агроэкспорт" | 54.19
25 | ОАО "163 БТРЗ" | ПС 35 кВ Кущевская ВЛ 10 кВ К-7; ПС 110 кВ Степная-тяговая ВЛ 10 - СТ-6, СТ-2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ПС 35 кВ Кущевская ВЛ 10 кВ К-7; ПС 110 кВ Степная-тяговая ВЛ 10 - СТ-6, СТ-2ОАО "163 БТРЗ" | 264.53
26 | АО фирма "Агрокомплекс" им.Н.И.Ткачева | ПС 35/10 Кисляковская фид. КС-1 КТП-358; фид. КС-7 КТП-354. ПС 35/10 Первомайская фид. ПМ-1 КТП-1413,1408,1403,1414. ПС 35/10 Шкуринская фид. ШК-3 КТП-610. ПС 110/27,5/10 Кисляковская тяговая фид. КТ-1,3 КТП-387,329,363,308,362. ПС 35/10 Шкуринская фид. ШКР-5 КТП-1607П. ПС 35/10 Полтавченская фид. ПЛ-3 КТП-269,284. ПС 110 кВ Староминская-тяговая фид.ВЛ 10 - СМТ-2 КТП-119, КТП-123, КТП-379, КТП-324, КТП-237. ПС 220 кВ Староминская фид.ВЛ 10 - СМ-14 КТП-31; ВЛ 10 - СМ-23 ЗТП-317П,ЗТП-318П. ПС 35/10 Ясени фид. Я-3 КТП - 94,КТП -138,КТП - 92,КТП136. ПС 35/10 кВ Камышеватская фид.КМ-5,8 КТП-202,298,244,280,245,246,297,265. ПС 35 кВ Староминский зерносовхоз-1, ВЛ 10 - СЗ-3, КТП-176,177,178,327. ПС 35/10 Канеловская-1 фид. КН-1,3, КТП -КТП -269,КТП -307,КТП-309. ПС 35/10 Канеловская-2 фид. КНЛ-5 КТП -КТП-300. | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ПС 35/10 Кисляковская фид. КС-1 КТП-358; фид. КС-7 КТП-354. ПС 35/10 Первомайская фид. ПМ-1 КТП-1413,1408,1403,1414. ПС 35/10 Шкуринская фид. ШК-3 КТП-610. ПС 110/27,5/10 Кисляковская тяговая фид. КТ-1,3 КТП-387,329,363,308,362. ПС 35/10 Шкуринская фид. ШКР-5 КТП-1607П. ПС 35/10 Полтавченская фид. ПЛ-3 КТП-269,284. ПС 110 кВ Староминская-тяговая фид.ВЛ 10 - СМТ-2 КТП-119, КТП-123, КТП-379, КТП-324, КТП-237. ПС 220 кВ Староминская фид.ВЛ 10 - СМ-14 КТП-31; ВЛ 10 - СМ-23 ЗТП-317П,ЗТП-318П. ПС 35/10 Ясени фид. Я-3 КТП - 94,КТП -138,КТП - 92,КТП136. ПС 35/10 кВ Камышеватская фид.КМ-5,8 КТП-202,298,244,280,245,246,297,265. ПС 35 кВ Староминский зерносовхоз-1, ВЛ 10 - СЗ-3, КТП-176,177,178,327. ПС 35/10 Канеловская-1 фид. КН-1,3, КТП -КТП -269,КТП -307,КТП-309. ПС 35/10 Канеловская-2 фид. КНЛ-5 КТП -КТП-300.АО фирма "Агрокомплекс" им.Н.И.Ткачева | 677
27 | ООО 'Первомайская инкубаторно-птицеводческая станция' | ПС 35/10 Крыловская-1 фид. КР-6 КТП 498; КТП 466, фид. КР-3 КТП 548; фид. КР-10 КТП 552. ПС 35/10 Ленинградская фид. ЛГ-9 КТП 796,93. ПС 35/10 Новоплатнировская фид. НПЛ-9 КТП 647 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ПС 35/10 Крыловская-1 фид. КР-6 КТП 498; КТП 466, фид. КР-3 КТП 548; фид. КР-10 КТП 552. ПС 35/10 Ленинградская фид. ЛГ-9 КТП 796,93. ПС 35/10 Новоплатнировская фид. НПЛ-9 КТП 647ООО 'Первомайская инкубаторно-птицеводческая станция' | 184.54
28 | Открытое акционерное общество''Имени Ильича'' | ПС 110/35/10 Ленинградская фид. Л-11 КТП 24,222,75; Л-6 КТП 749,748,721. ПС 110/35/10 Ромашки фид. РМ-3 КТП 831,832; фид. РМ-7 КТП 811; фид. РМ-11 КТП 812; фид. РМ-9 КТП 176,910. ПС 35/10 Куликовская КТП 242,247,205,206 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ПС 110/6 Ейск-2, ЕСК-11, 14Федеральное государственное унитарное предприятие '570 авиационный ремонтный завод' Министерства Обороны РФОткрытое акционерное общество''Имени Ильича'' | 369.27
29 | ООО "Агрокомплекс Павловский" | ПС 35/10 Коржи фид. КЖ-1 КТП 485; фид. КЖ-3 КТП 476,475,480,502,524,547,479,477; КЖ-7 КТП 538,488,503 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ПС 35/10 Коржи фид. КЖ-1 КТП 485; фид. КЖ-3 КТП 476,475,480,502,524,547,479,477; КЖ-7 КТП 538,488,503ООО "Агрокомплекс Павловский" | 66.31
28 | ООО 'Маранде' | ПС 35/10 Рощинская фид. РЩ-2 КТП 163 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ПС 35/10 Рощинская фид. РЩ-2 КТП 163ООО 'Маранде' | 51.365
30 | Индивидуальный предприниматель Акимов Александр Акимович | ПС 35/10 Ленинградская фид. ЛГ-4 КТП 827,931,960П,820,951; фид. ЛГ-7 КТП 71; фид. ЛГ-2, КТП-743-781; фид. ЛГ-6 КТП 132. ПС 110/35/10 Ленинградская фид. Л-13 КТП 855. ПС 35/10 2-я Пятилетка ПТ-7 КТП 711,981,998. ПС 35/10 Рощинская фид. РЩ-2,5 КТП 107 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ПС 35/10 Ленинградская фид. ЛГ-4 КТП 827,931,960П,820,951; фид. ЛГ-7 КТП 71; фид. ЛГ-2, КТП-743-781; фид. ЛГ-6 КТП 132. ПС 110/35/10 Ленинградская фид. Л-13 КТП 855. ПС 35/10 2-я Пятилетка ПТ-7 КТП 711,981,998. ПС 35/10 Рощинская фид. РЩ-2,5 КТП 107Индивидуальный предприниматель Акимов Александр Акимович | 253.74
31 | АО " Трудовое" | ПС 35/10 Украинская фид. У-7 КТП 851,924П, У-3 КТП 857 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ПС 35/10 Украинская фид. У-7 КТП 851,924П, У-3 КТП 857АО " Трудовое" | 339.94
32 | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕК" | ПС 110/35/10 Ленинградская фид. Л-1 КТП 861. ПС 35/10 Ленинградская фид. ЛГ-7 КТП 70П, фид. ЛГ-5 КТП 873 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ПС 110/35/10 Ленинградская фид. Л-1 КТП 861. ПС 35/10 Ленинградская фид. ЛГ-7 КТП 70П, фид. ЛГ-5 КТП 873Общество с ограниченной ответственностью "ВЕК" | 359.12
33 | ООО ''Югстрой-Энергосбыт'' | ПС 110/35/10 Ленинградская фид. Л-11 КТП 228. ПС 35/10 Рощинская фид. РЩ-5 КТП 733,791,793,20,792,32,761 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ПС 110/35/10 Ленинградская фид. Л-11 КТП 228. ПС 35/10 Рощинская фид. РЩ-5 КТП 733,791,793,20,792,32,761ООО ''Югстрой-Энергосбыт'' | 216.87
34 | ОАО ''Уманский элеватор'' | ПС 35/10 Ленинградская фид. ЛГ-8 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ПС 35/10 Ленинградская фид. ЛГ-8ОАО ''Уманский элеватор'' | 75.207
35 | ООО ''Уманские масла"'' | ПС 110/35/10 Ленинградская фид. Л-14 КТП 198П | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ПС 110/35/10 Ленинградская фид. Л-14 КТП 198ПООО ''Уманские масла"'' | 120.064
36 | ГАПОУ КК ''Ленинградский социально-педагогический колледж | ПС 35/10 Ленинградская фид. Лг-6 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ПС 35/10 Ленинградская фид. Лг-6 ГАПОУ КК ''Ленинградский социально-педагогический колледж | 58.56
37 | ООО ''Южная энергосбытовая компания'' | ПС 110/35/10 Ленинградская Сах. Завод | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ПС 110/35/10 Ленинградская Сах. ЗаводООО ''Южная энергосбытовая компания'' | 592.563
38 | Староминский ф-л 'Сыродел' ЗАО ''Сыродельный комбинат ''Ленинградский'' | ПС 35/10 Трудовая, ТД-5 ТП-139; ТД-8 139п | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ПС 35/10 Трудовая, ТД-5 ТП-139; ТД-8 139пСтароминский ф-л 'Сыродел' ЗАО ''Сыродельный комбинат ''Ленинградский'' | 612.672
39 | Открытое акционерное общество 'Кавказ' | ПС 220/110/35/10 Староминская фид.СМ-7 ЗТП-238П, 208П 160; фид.СМ-14 КТП-368; фид.СМ-25 КТП - 35,78П,37; фид.СМ-3 КТП 151; фид.СМ-9 КТП - 48,90,223П. ПС 110 кВ Староминская-тяговая ВЛ 10 - СМТ-2, КТП 118,311,369. ПС 35/10 Ясени Я-1,3 КТП-111П,49. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ПС 220/110/35/10 Староминская фид.СМ-7 ЗТП-238П, 208П 160; фид.СМ-14 КТП-368; фид.СМ-25 КТП - 35,78П,37; фид.СМ-3 КТП 151; фид.СМ-9 КТП - 48,90,223П. ПС 110 кВ Староминская-тяговая ВЛ 10 - СМТ-2, КТП 118,311,369. ПС 35/10 Ясени Я-1,3 КТП-111П,49.Открытое акционерное общество 'Кавказ' | 235.7
40 | Староминский Потребительский Кооператив | ПС 220/110/35/10 Староминская фид.СМ-14 КТП-50; фид.СМ-20 ЗТП-117 241П | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ПС 220/110/35/10 Староминская фид.СМ-14 КТП-50; фид.СМ-20 ЗТП-117 241ПСтароминский Потребительский Кооператив | 102.957
41 | Открытое акционерное общество''Имени Ильича'' | ПС 35/10 Сторожевская фид.СТЖ-11 КТПП-185,191,183,184; фид.СТЖ-1 КТПП-394,204; фид.ВЛ 10 - СТЖ-5, КТП-193 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ПС 35/10 Сторожевская фид.СТЖ-11 КТПП-185,191,183,184; фид.СТЖ-1 КТПП-394,204; фид.ВЛ 10 - СТЖ-5, КТП-193Открытое акционерное общество''Имени Ильича'' | 86.35
42 | Общество с ограниченной ответственностью "Союз" | ПС 220/110/35/10 Староминская фид.СМ-3 ЗТП-350 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ПС 220/110/35/10 Староминская фид.СМ-3 ЗТП-350Общество с ограниченной ответственностью "Союз" | 59.6
43 | Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) 'Щербиновский' | ПС 110/35/10 Старощербиновская ЗТП СЩ-9-39П, ВЛ-10 СЩ-4 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ПС 110/35/10 Старощербиновская ЗТП СЩ-9-39П, ВЛ-10 СЩ-4Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) 'Щербиновский' | 67
44 | Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) 'Знамя Ленина' | ПС 110/35/10 Старощербиновская фид.СЩ-5 КТП9,72,182,19; фид.СЩ-3 КТП163,12,107,109,95,111,13,127; фид.СЩ-7 КТП119; фид.СЩ-6 КТП114. ПС 35/10 Загорская фид.ЗГ-3 КТП136; фид.ЗГ-5 КТП67. ПС 35/10 Должанская ВЛ 10 - Д-3. ПС 35/10 Нерест фид.Н-1 КТП20,30 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ПС 110/35/10 Старощербиновская фид.СЩ-5 КТП9,72,182,19; фид.СЩ-3 КТП163,12,107,109,95,111,13,127; фид.СЩ-7 КТП119; фид.СЩ-6 КТП114. ПС 35/10 Загорская фид.ЗГ-3 КТП136; фид.ЗГ-5 КТП67. ПС 35/10 Должанская ВЛ 10 - Д-3. ПС 35/10 Нерест фид.Н-1 КТП20,30Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) 'Знамя Ленина' | 601.5
45 | ООО "Агрофирма"Новощербиновская" | ПС 35/10 Новощербиновская фид.НЩ-5 КТП264; фид.НЩ-9 КТП247,273,243; фид.НЩ-3 КТП 250,254,201,278,256; фид.НЩ-6 КТП216,217,218,219,221; фид.НЩ-4 КТП266,211,270,253,265,267. | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ПС 35/10 Новощербиновская фид.НЩ-5 КТП264; фид.НЩ-9 КТП247,273,243; фид.НЩ-3 КТП 250,254,201,278,256; фид.НЩ-6 КТП216,217,218,219,221; фид.НЩ-4 КТП266,211,270,253,265,267.ООО "Агрофирма"Новощербиновская" | 115
46 | ЗАО ''Старощербиновский элеватор'' | ПС 110/35/10 Старощербиновская ЗТП СЩ-9-39П, ВЛ-10 СЩ-4 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ПС 110/35/10 Старощербиновская ЗТП СЩ-9-39П, ВЛ-10 СЩ-4ЗАО ''Старощербиновский элеватор'' | 55.401 | #REF!
47 | АО "218 авиационный ремонтный завод" | ПС 110/6 Ейск II фид. ЕСК-24 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
48 | ООО "Ейская Автоколонна" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
49 | АО "Ейскхлеб" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
50 | ООО "Вертикаль" | ПС 110/6 Ейск II фид. ЕСК-19 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
51 | ООО "Ейск-Порт-Виста" | ПС 110/6 Ейск II фид. ЕСК-19 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
52 | ООО "Югстрой" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-18 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
53 | Наливкин Владимир Викторович | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
54 | МБУ МО Ейский район "Спортивная школа "Мечта" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-22 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
55 | ГК "Клин" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
56 | АО "Специализированный застройщик "Ейск-Экс-Порт" | ПС 110/6 Ейск II фид. ЕСК-24 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
57 | Самойлов Вячеслав Алексеевич | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-5 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
58 | НАО "Ейское дорожно-строительное управление №2" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-13 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
59 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА ВИТА" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-18 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
60 | ООО "ЦУП ЖКХ" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-17, ЕСК-24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
61 | ООО "ДИОНИС" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-17 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
62 | ООО "Ейск Вторма" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
63 | ООО "Аэропорт-Ейск" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
64 | ООО "Санта" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042
65 | ООО "Олимп Юг" | ПС 110/6 Ейск II фид. ЕСК-23 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
66 | ИП Шулешова Лючия Олеговна | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
67 | ООО "Биагро" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-18 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
68 | ООО "Мебельная фабрика "Дубок-Мебель" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-18 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
69 | ГК "Взлет" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
70 | ООО "Югсталь" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
71 | ООО "Железобетон" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-13 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063
72 | НП "Реванш" | ПС 110/6 Ейск II фид. ЕСК-24 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
73 | АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И.Ткачева | ПС 110/6 Ейск II фид. ЕСК-17, фид. ЕСК-3 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
74 | ООО "Экстра-М" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-18 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
75 | ИП Парагульгов В. А. | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-7 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051
76 | ГУП КК "Кубаньводкомплекс" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-7 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.402
77 | ООО "ГУК-Ейск" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-17, Е-12, ЕСК-18 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204
78 | ООО "УК "Надежда" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-5 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123
79 | ООО "Багет" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-12 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
80 | ФГУП "Главное военно-строительное управление №14" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-8 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
81 | ООО "Ейск Сервис Ком" | ПС 110/6 Ейск II фид. ЕСК-23 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084
82 | ЗАО "Санаторий Ейск" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-12 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
83 | Крутько Евгений Иванович | ПС 110/35/6 Ейск, Е-22 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  | 1.05
84 | ООО "МагнитЭнерго" | ПС 110/35/6 Ейск фид Е-5, Е-12, Е-22 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 |  | 0.1
Итого |  |  | 10.105 | 10.105 | 10.105 | 10.105 | 10.105 | 10.105 | 5.497 | 5.497 | 5.497 | 5.497