## 15.07.24
Графики ограничения электрической мощности 15.07.2024 в интервале времени с 12:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 12.07.2024 №Р28-б2-III-19-1886
№ | ТСО | питание | План, МВт
Время
Юго-Западные ЭС |  |  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ОАО "Новоросцемент" (Ц/З Пролетарий) | ПС 110 кВ Пролетарий (Т-1, Т-2) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ОАО "Новоросцемент" (Ц/З Первомайский) | ПС 110 кВ Первомайская (прис. 6 кВ №2(1), 14(13), 30(31), 41(42)) | 5 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 5 | 5 | 5 | 5
3 | ООО "Новоросметалл" | ПС 110 кВ Новоросметалл (КЛ 35 кВ №1,2 КЛ 6 кВ №4,5,6,10,14,15,18,20,21) | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68
4 | ПАО "Новороссийский морской торговый порт" | ПС 110/35/10 кВ Пенайчкая прис. 6 кВ № 5, 10; ПС 110/10 кВ НовоРэс прис. 6 кВ Нр-26; ПС 110/35/10/6 кВ Новороссийск прис. 6 кВ № 8, 61, 16, 54, 56,63 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
Итого: |  |  | 52.08 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 52.08 | 52.08 | 52.08 | 52.08
Графики ограничения электрической мощности 16.07.2024 в интервале времени с 12:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 12.07.2024 №Р28-б2-III-19-1886
№ | ТСО | питание | План, МВт
Время
Юго-Западные ЭС |  |  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ОАО "Новоросцемент" (Ц/З Пролетарий) | ПС 110 кВ Пролетарий (Т-1, Т-2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
2 | ОАО "Новоросцемент" (Ц/З Первомайский) | ПС 110 кВ Первомайская (прис. 6 кВ №2(1), 14(13), 30(31), 41(42)) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
3 | ООО "Новоросметалл" | ПС 110 кВ Новоросметалл (КЛ 35 кВ №1,2 КЛ 6 кВ №4,5,6,10,14,15,18,20,21) | 0 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПАО "Новороссийский морской торговый порт" | ПС 110/35/10 кВ Пенайчкая прис. 6 кВ № 5, 10; ПС 110/10 кВ НовоРэс прис. 6 кВ Нр-26; ПС 110/35/10/6 кВ Новороссийск прис. 6 кВ № 8, 61, 16, 54, 56,63 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
Итого: |  |  | 50.3 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3
Графики ограничения электрической мощности 17.07.2024 в интервале времени с 12:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 12.07.2024 №Р28-б2-III-19-1886
№ | ТСО | питание | План, МВт
Время
Юго-Западные ЭС |  |  | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ОАО "Новоросцемент" (Ц/З Пролетарий) | ПС 110 кВ Пролетарий (Т-1, Т-2) | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ОАО "Новоросцемент" (Ц/З Первомайский) | ПС 110 кВ Первомайская (прис. 6 кВ №2(1), 14(13), 30(31), 41(42)) | 5 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3 | ООО "Новоросметалл" | ПС 110 кВ Новоросметалл (КЛ 35 кВ №1,2 КЛ 6 кВ №4,5,6,10,14,15,18,20,21) | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | 41.68
4 | ПАО "Новороссийский морской торговый порт" | ПС 110/35/10 кВ Пенайчкая прис. 6 кВ № 5, 10; ПС 110/10 кВ НовоРэс прис. 6 кВ Нр-26; ПС 110/35/10/6 кВ Новороссийск прис. 6 кВ № 8, 61, 16, 54, 56,63 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
Итого: |  |  | 52.08 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 52.08 | 52.08 | 52.08 | 52.08 | 52.08