## Лист1
Графики ограничения электрической мощности с 10.07.2024 до 12.07.2024 в интервале времени с 11:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 09.07.2024 №Р28-б2-III-19-1838
№ | ТСО | питание | План, МВт
Усть-Лабинские ЭС
1 | Молочный комплекс | ПС 110 кВ "Рассвет" ВЛ-10 РЦ-5 | 0.21
2 | ЗАО "Агрофирма имени Ильича" | ПС 35 кВ "Ирклиевская" ВЛ-10 ИР-1, ИР-5, ИР-7, ПС 35 кВ "Березанская первая" БП-1, БП-5, ПС 35кВ "Березанская вторая" БВ-3, БВ-5 | 0.47
3 | МТФ №1 | ПС 35 кВ "Новодонецкая" ВЛ-10 НД-5 | 0.065
4 | ООО "Сыры Кубани" | ПС 110 кВ "Выселки" ВЛ-6 ВЦ-19 | 1.07
5 | пос. Бейсуг Элеватор | ПС 110 кВ "Рассвет" ВЛ-10 РЦ-4 | 0.11
6 | п/ф "Выселковский бройлер" | ПС 110 кВ "Рассвет" ВЛ-10 РЦ-6 | 0.11
7 | Комбикормовый завод | ПС 110 кВ "Выселки" ВЛ-6 ВЦ-12 | 0.43
8 | Комбикормовый завод | ПС 110 кВ "Выселки" ВЛ-6 ВЦ-7 | 1.32
9 | ЗАО "Югптицепром" | ПС 110 кВ "Выселки" ВЛ-6 ВЦ-15, ВЦ-17, ВЦ-16, ВЦ-18 | 3.02
10 | СТФ №3 | ПС 35 кВ "Новодонецкая" ВЛ-10 НД-7 | 0.19
11 | маслозавод | ПС 35 кВ "Новодонецкая" ВЛ-10 НД-3 | 0.18
12 | МТФ №3 | ПС 35 кВ "Новодонецкая" ВЛ-10 НД-1 | 0.06
13 | МТФ №2 | ПС 35 кВ "Новодонецкая" ВЛ-10 НД-3 | 0.07
14 | Склад №8 | ПС 35 кВ "Новодонецкая" ВЛ-10 НД-5 | 0.1
15 | МТФ №3, МТФ №4 | ПС 35 кВ "Дружба" ВЛ-6 ДР-9 | 0.12
16 | п/ф "Дружба" | ПС 35 кВ "Дружба" ВЛ-6 ДР-1 | 0.11
17 | ФХ-ВНР | ПС 35 кВ "Межколхозсовхозсад" ВЛ-10 КС-5 | 0.08
18 | ФХ-СССР | ПС 35 кВ "Межколхозсовхозсад" ВЛ-10 КС-5 | 0.12
19 | цех по переработке мяса | ПС 110 кВ "Выселки" ВЛ-6 ВЦ-10 | 0.46
20 | Мясокомбинат | ПС 110 кВ "Выселки" ВЛ-6 ВЦ-10 | 0.468
21 | Цех убоя скота (бойня, склад) | ПС 110 кВ "Выселки" ВЛ-6 ВЦ-10 | 0.4
22 | Мясокомбинат | ПС 110 кВ "Выселки" ВЛ-6 ВЦ-10 | 0.21
23 | ООО " Ставропольский бройлер" | ПС 110 кВ "Кореновская" ВЛ-10 КЦ-11 | 0.3
24 | ООО "Кубанский элеватор" | ПС 35 кВ "Элитная" ВЛ-10 ЭТ-5 | 1.75
25 | ООО "Магнит Энерго" | ПС 35 кВ "Кореновский завод сухой сыворотки" ВЛ-10 ЗС-7, ВЛ-10 ЗС-12 | 0.25
26 | ООО "РН-Энерго" | ПС 110 кВ "Кореновская" ВЛ-10 КЦ-7 | 0.16
27 | ЗАО "Кореновский молочно консервный комбинат" | ПС 35 кВ "Элитная", ПС 35 кВ "Кореновский завод сухой сыворотки" ВЛ-10 ЭТ-6, ВЛ-10 ЭТ-7, ВЛ-10 ЗС-4, ВЛ-10 ЗС-9 | 5.54
28 | АО Электросети Кубани: ООО «Хлебокомбинат» ул.Маяковского, 6 | ПС 35 кВ " Кореновская городская" ВЛ-6 КГ-6 | 0.38
29 | АО Электросети Кубани: ОАО "Кореновский элеватор" ул.Маяковского,2 | ПС 35 кВ " Кореновская городская" ВЛ-6 КГ-6 | 0.3
30 | АО Электросети Кубани: ЗАО «Комбикорм» ул.Маяковского, 16 | ПС 35 кВ Кореновская городская" ВЛ-6 КГ-2 | 0.03
31 | АО Электросети Кубани: ЗАО фирма «ЮГ» ул.Маяковского, 18 | ПС 35 кВ Кореновская городская" ВЛ-6 КГ-1 | 0.21
32 | АО Электросети Кубани: ООО «Родник-98» ул.Маяковского 18 | ПС 35 кВ Кореновская городская" .ВЛ-6 КГ-2 | 0.25
33 | АО Электросети Кубани: ЗАО «КМКК» ул.Тимашевская, 16 | ПС 35 кВ Кореновская городская" ВЛ-6 КГ-1 | 2.25
34 | АО Электросети Кубани: ООО "Поток 1" | ПС 35 кВ Кореновская городская" ВЛ-6 КГ-1 | 0.17
35 | АО Электросети Кубани: ЗАО "ДСУ-92" ул. Промышленная,5 | ПС 35 кВ Кореновская городская" ВЛ-6 КГ-1 | 0.14
36 | АО Электросети Кубани: ООО "Конитек-ЮГ" ул.Маяковского | ПС 35 кВ " Кореновская городская" ВЛ-6 КГ-6 | 0.14
Итого: |  |  | 21.243