## Лист1
Графики ограничения электрической мощности с 20.07.2024 до 21.07.2024 в интервале времени с 11:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Славянские ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 19.07.2024 Р28-б2-III-19-1949
№ | ТСО | питание | План, МВт
Время
Славянские ЭС |  |  | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | АО "Таманьнефтегаз" | ПС 110 кВ Волна | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52
2 | АО "Таманьнефтегаз" | ПС 110 кВ Волна-2 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64
3 | АО «Электросети Кубани» «Славянскэлектросеть» | ПС 110 кВ Славянская (С-3,С-7,С-11,С-13), ПС 110 кВ ПТФ (ПФ-5,ПФ-7), ПС 110 кВ Центральная (Ц-11,Ц-9,Ц-13,Ц-7) | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88
4 | АО «Электросети Кубани» «Темрюкэлектросеть» | ПС 110 кВ Темрюк (Т-3,Т-5,Т-7, ВЛ 35 кВ Консервный завод), ПС 35 кВ Рыб.Завод (РЗ-1,РЗ-5,РЗ-3) | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44
5 | ООО «СлавАгро» (МТФ №3) | ПС 35 кВ Анастасиевская 2 (АН-1) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
6 | ООО «Кубаньвино» | ПС 110 кВ Старотитаровская (СТ-5) | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
7 | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | ПС 110 кВ Ханьковская (Х-52,Х-53,Х-54) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
8 | ООО «Славянск ЭКО» | ПС 110 кВ Славянская (С-21) | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38
9 | ООО "Энергосистема" Винзавод | ПС 110 кВ Старотитаровская (СТ-10) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23
10 | ООО «Паритет» | ПС 35 кВ Зеленская (ЗЛ-3) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Итого: |  |  | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02
Графики ограничения электрической мощности 22.07.2024 в интервале времени с 11:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Славянские ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 19.07.2024 Р28-б2-III-19-1949
№ | ТСО | питание | План, МВт
Время
Славянские ЭС |  |  | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | АО "Таманьнефтегаз" | ПС 110 кВ Волна | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04
2 | АО "Таманьнефтегаз" | ПС 110 кВ Волна-2 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28
3 | АО «Электросети Кубани» «Славянскэлектросеть» | ПС 110 кВ Славянская (С-3,С-7,С-11,С-13), ПС 110 кВ ПТФ (ПФ-5,ПФ-7), ПС 110 кВ Центральная (Ц-11,Ц-9,Ц-13,Ц-7) | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77
4 | АО «Электросети Кубани» «Темрюкэлектросеть» | ПС 110 кВ Темрюк (Т-3,Т-5,Т-7, ВЛ 35 кВ Консервный завод), ПС 35 кВ Рыб.Завод (РЗ-1,РЗ-5,РЗ-3) | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88
5 | ООО «СлавАгро» (МТФ №3) | ПС 35 кВ Анастасиевская 2 (АН-1) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31
6 | ООО «Кубаньвино» | ПС 110 кВ Старотитаровская (СТ-5) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06
7 | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | ПС 110 кВ Ханьковская (Х-52,Х-53,Х-54) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23
8 | ООО «Славянск ЭКО» | ПС 110 кВ Славянская (С-21) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
9 | ООО "Энергосистема" Винзавод | ПС 110 кВ Старотитаровская (СТ-10) | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
10 | ООО «Паритет» | ПС 35 кВ Зеленская (ЗЛ-3) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23
Итого: |  |  | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01