## 20-21.07.2024
Графики ограничения электрической мощности на период с 20.07.2024 по 21.07.2024 в интервале времени с 11:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 19.07.2024 №Р28-б2-III-19-1954
№ | ТСО | питание | План, МВт
Время
Тихорецкие ЭС |  |  | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ЗАО "Колос", Тихорецкий р-н, Терновская ст-ца,в границах населенного пункта | ПС 110 кВ Терновская, ТР-9 (ТП-704, ТП-703), Тр-1 (ТП-720, 736, 721, 754) | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.065
2 | ИП Лоцманов Николай Константинович, Тихорецкий р-н; Алексеевская ст-ца; Алексеевский с/о, се | ПС 35 кВ Алексеевская, А-1 (ТП 912П, 87,93,), А-5 (ТП-231,914,69,78), Тр-5 (714) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.44
3 | АО 'Родник', 352110 Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Юго-северная, ул. Юбилейная 1 | ПС 35 кВ Шохры, Ш-3 (ТП-1017,1057, 954 968, 1000, 999, 998) | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.125
4 | ООО ''Интеграл-Агро'' Тихорецкий район Краснодарского края Архангельская ст-ца,в границах населенного пункта, | ПС 110 кВ Заря, З-3 (ТП-331,334) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.16
5 | ООО ''Заря'' Тихорецкий р-н, Еремизино-Борисовская ст-ца, Веселая ул, б/н | ПС 35 кВ Еремизино-Борисовская, Е-3 (ТП-572П), Е-5 (ТП-513) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.18
6 | ООО "АгроПетро", 352102, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст-ца Терновская, ул.Западная, д.53 | ПС 110 кВ Терновская, ТР-9 (ТП-741, ТП-751, ТП-728П, ТП-719П) | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.3975 | 0.265
7 | ООО "Техада" (г.Краснодар) Тихорецкий р-н, Парковый п, Промзона ул,секция 11 часть корп | ПС 35 кВ Парковая ПС 35 кВ Новорождественская, П-7 (ТП-227), Р-5 (280) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
8 | ООО ''Газпром трансгаз-Кубань'' Тихорецкий р-н, Тихорецк г,в границах населенного пункта, б/н | ПС 35 кВ Фастовецкая, Ф-2 (ТП-1007), Ф-7; ТП 303 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.155
9 | ООО ''Кубаньагро-фаста'' Тихорецкий район Краснодарского края, Тихорецкий р-н; Фастовецкая ст-ца; | ПС 35 кВ Фастовецкая ПС 35 кВ Большевик, Ф-5 (ТП 1,23,1033,924), Ф-7 (10,11,25,940), Ф-8 (16), Б-4 (ТП 205) | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.345 | 0.23
10 | ЗАО "Фирма "Автогрейд", Тихорецкий р-н; Парковый п; Промзона ул; 1а, 2 | ПС 35 кВ Парковая, П-7 (ТП-929П, 97) | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.065
11 | МУП ЖКХ муниципального образования Тих, Тихорецкий р-н; Фастовецкая ст-ца; Парковый п; Гагарина ул; в пределах н.п. | ПС 35 кВ Фастовецкая ПС 35 кВ Вымпел ПС 35 кВ Большевик ПС 35 кВ Алексеевская, Ф-9 (ТП 101П), В-5 (ТП 1096П), Б-4 (ТП 982), А-5 (ТП 232) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.24
12 | ООО "Воронежский шампиньон" Крыловский р-н, Октябрьская ст-ца, вблизи населеного пункта | ПС 110 кВ Октябрьская, О-3 (ТП-418) О-4 (553П,554П) | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.34
13 | Предприниматель Федоренко Елена Владимировна, Крыловский р-н; Новопашковская ст-ца; Советская ул; 6 | ПС 35 кВ Пшеничная, ВЛ-10 ПШ-5; ТП 389 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.155
14 | ОАО "ТМЗ им В.В. Воровского" г.Тихорецк ул. Красноармейская 67 | ПС 35 кВ з-да им."Воровского", Ф-5,8,9,11,12,13,17,18,19 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.29
15 | ЗАО "Сыркомбинат Тихорецкий " г.Тихорецк ул. Ударников 2 А | ПС 110 кВ "Мясокомбинат", МК-5 (МК-13,18 резерв) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.3
16 | ЗАО "Мясокомбинат Тихорецкий" г.Тихорецк ул. Ударников 16 | ПС 110 кВ "Мясокомбинат", МК-3 (МК-14 резерв) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8
17 | ИП Лоцманов Н.К. г. Тихорецк ул. Калинина 101 | ПС 500 кВ "Тихорецк", ТХ-10 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.05
18 | ООО "Тихорецкий Пивоваренный завод" г. Тихорецк ул. Калинина 27 | ПС 35 кВ Южная | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4
19 | ИП Ковалев А.А. г. Тихорецк ул. Парковая 45 | ПС 35 кВ Южная | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.3375 | 0.225
| ООО "Лукойл", Крыловский р-н, Октябрьская ст-ца, ФАД М-4 "ДОН" | ПС 110 кВ Октябрьская, О-11 (ТП-476П), О-3 (тп-549П) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06
| ООО "Агрокомплекс Павловский", Крыловский р-н, Обильный п,в границах населенного пункта | ПС 35 кВ Садовая, С-5 (ТП-531П) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.14
| ГК "Российские автомобильные дороги" Крыловский р-н, Октябрьская ст-ца, ФАД М-4 "ДОН" | ПС 35 кВ Садовая, С-1 (ТП-551П) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.16
| ООО фирма "Веста", Крыловский р-н; Новосергиевская ст-ца; Пролетарский пер; 4 | ПС 35 кВ Новосергиевская, НС-5 (ТП 94) | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.075
| ООО 'Мясная производственно-торговая компания', Крыловский р-н; Сборный х; Хлеборобная ул; | ПС 110 кВ Октябрьская, О-7 (ТП РП1-3-462) | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.125
| АО "Тандер", Крыловский р-н; Крыловская ст-ца; Кооперативная ул; | ПС 35 кВ Екатериновская, ЕК-9 (ТП-309, 278) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.135
| ООО ''РН-Энерго'', Крыловский р-н; Октябрьская ст-ца; ФАД ДОН дор; | ПС 110 кВ Октябрьская, О-11 (ТП 530П) | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.035
| ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", Крыловский р-н; Октябрьская ст-ца; Першина ул; 34 | ПС 110 кВ Октябрьская, О-11 (ТП 422) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.03
| ООО ''Дуэт'', Крыловский р-н; Крыловская ст-ца; | ПС 35 кВ Екатериновская, ЕК-1, (ТП-233, 294) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02
| ООО "Гранит", Крыловский р-н; Крыловская ст-ца; Вне населеного пункта | ПС 35 кВ Шевченко ПС 35 кВ Екатериновская, Ш-3 ( ТП 337, 261), Ш-5 (ТП 335), ЕК-1 (ТП 224, 295, 240, 272, 229), ЕК-7 (ТП 396) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06
| ООО Агрофирма "Виктория", Крыловский р-н; Крыловская ст-ца; Кооперативная ул; 102 | ПС 35 кВ Екатериновская, ЕК-9 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.055
| ООО "Ремонтно-техническое предприятие "Крыловское", Крыловский р-н; Крыловская ст-ца; Орджоникидзе ул; 87 | ПС 35 кВ Екатериновская, ЕК-9;ТП 205 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.015
| ОАО "Викор", 353021, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Заводская, 1 | ПС 110 кВ Новопокровская, НП-5 (ТП-1) | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.075
| ОАО 'Ровненский элеватор', Новопокровский р-н, Кубанский п, Школьный пер, б/н | ПС 35 кВ Кубанская, К-3 (ТП-1, 2, 3) | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.41
| НАО "Новопокровское ДРСУ, Новопокровский р-н, Новопокровская ст-ца, Линейная ул, б/н | ПС 110 кВ Новопокровская, НП-11 (ТП-126П) | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.065
| ООО ''Элипс'' Новопокровский р-н, Ильинская ст-ца, М.Горького пер, б/н | ПС 35 кВ Ильинская, И-1 (ТП-239) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.14
| ООО "Имени Ильича", Новопокровский р-н; Новоивановская ст.; Красная ул; 89 | ПС 35 кВ Новоивановская, НИ-3;ТП НИ-3 703, НИ-5;ТП НИ-5-712, НИ-5-722 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.12
| АО "Тандер", Новопокровский р-н, Новопокровская ст-ца | ПС 35 кВ Метеор, Ц-5 (ТП-149), Ц-1 (ТП-76) | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.055
| ООО "Техада" (г.Краснодар) | ПС 35 кВ Калниболотская ПС 35 кВ Метеор, КЛ-3 (ТП-315), МТ-9 (Ц-5-159) | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.11
| ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", Новопокровский р-н; Новопокровская ст-ца; Советская ул; 51 | ПС 35 кВ Метеор, МТ-9; ТП 79 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1
| ООО "Агроторг", Новопокровский р-н; Ильинская ст-ца; Красная ул; 68 | ПС 35 кВ Ильинская ПС 35 кВ Метеор ПС 110 кВ Новопокровская ПС 35 кВ Кубанская, И-5 (ТП- 255), МТ-9 (ТП 76), НП-1 (ТП 6), К-5 (ТП К-5 526) | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.3075 | 0.205
| МУ 'Перспектива', Новопокровский р-н; Новопокровская ст-ца; в пределах н.п. | ПС 35 кВ Метеор, МТ-9; ТП Ц-5-168П,МТ-9-79 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08
| СПК ''Колос'', Новопокровский р-н; Хлебороб х; Пролетарская ул; 16 | ПС 35 кВ Горькая Балка, ГБ-3 (ТП ГБ-3 814), ГБ-7 (ТП 820, 822, 823П, 818П) | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.2625 | 0.175
| ОАО "Кубань", Новопокровский р-н; Новопокровская ст-ца; в границах НП | ПС 35 кВ Метеор ПС 110 кВ Новопокровская ПС 35 кВ Лотос, Л-5 (ТП-164), НП-1 (ТП 113), МТ-1 (ТП 96,97), МТ-5 (ТП 95), МТ-9 (ТП 195), МТ-3 (П-152, 113, 110) | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.185
| ОАО "Россия", Новопокровский р-н; Ильинская ст-ца; в границах н.п. | ПС 35 кВ Ильинская ПС 35 кВ НС-18, И-7 (ТП 293), НС-18-3 (ТП-3,258, 263, 259, 292), НС-18-5 (ТП-300, 265, 267П), НС-18-1 (ТП 261) | 0.1425 | 0.1425 | 0.1425 | 0.1425 | 0.1425 | 0.1425 | 0.1425 | 0.1425 | 0.1425 | 0.1425 | 0.095
| ООО "Откормочный - Аметист", Новопокровский р-н; Новопокровская ст-ца; Черняховского ул; 1 | ПС 35 кВ Горькая Балка ПС 35 кВ Лотос, Л-7 (ТП 134), ГБ-3 (ТП 25) | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.2775 | 0.185
| ОАО "За мир", Новопокровский р-н; Ильинская ст-ца; в пределах н.п. | ПС 35 кВ Ильинская ПС 35 кВ НС-18, И-1 (ТП-298, 236П, 277), И-5 (ТП-247, 253), НС-18-1 (ТП-260) | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.065
| ФЛ Магомедова Ирина Александровна, Новопокровский р-н; Кубанский п; Школьный пер; | ПС 35 кВ Кубанская, ВЛ-10 К-5; ТП К-5 516 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06
| ФЛ Гилан Ирина Владимировна, Новопокровский р-н; Первомайский п; Центральная ул; | ПС 35 кВ Новоивановская, НИ-7;ТП НИ-7 459 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.055
| ОАО "Незамаевское", Новопокровский р-н; Октябрьский п; Центральная ул. | ПС 110 кВ Первомайская ПС 35 кВ Новоивановская, ВЛ-10 П-1, П-3, П-5, П-7, П-9, ВЛ-10 НИ-7 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.135
| Производственный сельскохозяйственный кооператив (колхоз) ''Кубанский'', Новопокровский р-н; Кубанский п; Школьный пер; | ПС 35 кВ Кубанская, ВЛ-10 К-5 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.2325 | 0.155
| ООО "Агрокомплекс Павловский", Павловский р-н; Павловская ст-ца; Спартаковская ул; | ПС 110 кВ Атамановская ПС 35 кВ Труд ПС 35 кВ Веселовская ПС 110 кВ Западная, А-5 (ТП-158, 155, 181, 245, 259П, 170, 174П, 175П), А-3 (ТП-162, 163, 166), Т-1 (ТП-128), Т-7 (ТП-221, 30, 31, 32, 300П), Т-5 (ТП-283), Т-3 (ТП-298П), В-3 (ТП-685), В-5 (ТП-668), З-7 (ТП-352П) | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.05
| ООО Эксперементальный з-д ''Павловский'', Павловский р-н; Павловская ст-ца; Промышленная ул; 44 | ПС 110 кВ Павловская, П-5; ТП 46П | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.055
| ЗАО "Колос", Павловский р-н; Новый х; Промзона тер; Павловская ст-ца; Промзона тер; | ПС 35 кВ Комсомолец, К-5 (ТП-62,240), К-3 (ТП-264,57,71,265), К-1 (ТП-72,39,74,87,59,143) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06
| ИП Походин Сергей Николаевич Павловский р-н, Новопластуновская ст-ца, Кирова ул,67А | ПС 35 кВ Новопавловская, НП-6 (ТП-1122П) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1
| Межрегиональное операционное УФК ГК ''Российские автомобильные дороги'' Павловский р-н, Павловская ст-ца, Промзона ул | ПС 35 кВ Старолеушковская ПС 35 кВ Комсомолец, СЛ-3 (ТП-946П,947П), К-1 (ТП-415П) | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.09
| ООО "Техада" (г.Краснодар) Павловский р-н, Павловская ст-ца | ПС 35 кВ Хладобойня ПС 35 кВ Комсомолец ПС 35 кВ Труд ПС 110 кВ Павловская ПС 110 кВ Западная, Х-8 (ТП-340П), К-1 (ТП-325,348П), Т-3 (ТП-89, ТП-409П), П-7 (ТП-142П, ТП-80П, 247П), З-5 (ТП-341П), Т-1 (ТП-79,86) | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | 0.47
| АО ''Родина'' Павловский р-н, Новопластуновская ст-ца, Промзона тер | ПС 35 кВ Новопластуновская, НП-1 (ТП-1119П), НП-3 (ТП-1008П) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1
| ИП Ляшенко Ольга Адольфовна Павловский р-н, Павловская ст-ца, Промзона ул, | ПС 35 кВ Комсомолец, К-3 (ТП-386П) | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.055
| КФХ "Барсук" Павловский р-н, Павловская ст-ца, Промзона ул | ПС 110 кВ Павловская ПС 110 кВ Западная ПС 35 кВ Веселовская, В-5 (660,674,688,670,681,669), В-7 (652), З-5 (ТП-383П, 50П), П-9 (346) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1
| ЗАО "РеконЭнерго" Павловский р-н, Павловская ст-ца, Промзона ул | ПС 35 кВ Комсомолец ПС 35 кВ Незамаевская ПС 110 кВ Западная, К-7 (ТП-375П), Н-7 (ТП-741) З-5 (ТП-319П) | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.075
| ООО ''РОПА Кубань'', 352045 Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная 1 | ПС 110 кВ Павловская, П-7 (ТП-195П,316) | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.05
| ЗАО ''Путиловец Юг'' Павловский р-н, Новолеушковская ст-ца, Промзона ул | ПС 110 кВ Леушковская тяговая, НЛ-1 (ТП-860,809,805,827,854,856,855,846), НЛ-2 (821,830) | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.07
| ООО 'Мосстрой-31 ЮГ' Павловский р-н, Павловская ст-ца, Советская ул, 60 | ПС 110 кВ Павловская, П-9 (ТП-49П) | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.05
| АО Кубанский бекон, Павловский р-н; Новолеушковская ст-ца; Промзона тер; | ПС 110 кВ Леушковская тяговая ПС 35 кВ Веселовская ПС 35 кВ Сосыка, НЛ-1 (ТП-841), В-5 (ТП-666П), С-7 (ТП-873, 892) | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.15
| АО "Новопластуновское", Павловский р-н; Новопластуновская ст-ца | ПС 35 кВ Новопластуновская ПС 35 Комсомолец, НП-7 (ТП 1038,1016) НП-8 (1024,1036,1120П,1027,1035), НП-3 (1045,1102), НП-1 (1119П), НП-6 (1107П), К-7 (248) | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.055
| АО ''Рассвет'', Павловский р-н; Краснопартизанское с; в границах с/о; | ПС 110 кВ Западная, З-5 (ТП 282,53,961,60,126,238), З-3 (966), З-1 (972,952), З-7 (203), П-9 (ТП 232П) | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.05
| ООО Агроторг, Павловский р-н; Павловская ст-ца; Горького ул; 49 | ПС 110 кВ Леушковская тяговая ПС 35 кВ Труд, Т-1 (343), НЛ-1 (819) | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.05
| ООО "Маслозавод Староминский" (г.Краснодар), Павловский р-н; Новый х; Промзона тер; | ПС 35 кВ Комсомолец, К-3 (ТП 294П,335,40) | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.0975 | 0.065
| ООО "Технология", Павловский р-н; Краснопартизанское с; Советская ул; 66А | ПС 110 кВ Атамановская ПС 35 кВ Новопластуновская ПС 35 кВ Веселовская ПС 110 кВ Западная ПС 35 кВ Труд | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 0.325
Итого: |  |  | 16.6275 | 16.6275 | 16.6275 | 16.6275 | 16.6275 | 16.6275 | 16.6275 | 16.6275 | 16.6275 | 16.6275 | 11.085

## 22.07.2024
Графики ограничения электрической мощности 22.07.2024 в интервале времени с 10:00 до 21:00 по Филиалу ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие ЭС согласно диспетчерского распоряжения Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, направленного письмом от 19.07.2024 №Р28-б2-III-19-1954
№ | ТСО | питание | План, МВт
Время
Тихорецкие ЭС |  |  | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
1 | ЗАО "Колос", Тихорецкий р-н, Терновская ст-ца,в границах населенного пункта | ПС 110 кВ Терновская, ТР-9 (ТП-704, ТП-703), Тр-1 (ТП-720, 736, 721, 754) | 0 | 0.0975 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.065
2 | ИП Лоцманов Николай Константинович, Тихорецкий р-н; Алексеевская ст-ца; Алексеевский с/о, се | ПС 35 кВ Алексеевская, А-1 (ТП 912П, 87,93,), А-5 (ТП-231,914,69,78), Тр-5 (714) | 0 | 0.66 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.44
3 | АО 'Родник', 352110 Краснодарский край, Тихорецкий район, ст. Юго-северная, ул. Юбилейная 1 | ПС 35 кВ Шохры, Ш-3 (ТП-1017,1057, 954 968, 1000, 999, 998) | 0 | 0.1875 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.125
4 | ООО ''Интеграл-Агро'' Тихорецкий район Краснодарского края Архангельская ст-ца,в границах населенного пункта, | ПС 110 кВ Заря, З-3 (ТП-331,334) | 0 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.16
5 | ООО ''Заря'' Тихорецкий р-н, Еремизино-Борисовская ст-ца, Веселая ул, б/н | ПС 35 кВ Еремизино-Борисовская, Е-3 (ТП-572П), Е-5 (ТП-513) | 0 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18
6 | ООО "АгроПетро", 352102, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст-ца Терновская, ул.Западная, д.53 | ПС 110 кВ Терновская, ТР-9 (ТП-741, ТП-751, ТП-728П, ТП-719П) | 0 | 0.3975 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.265
7 | ООО "Техада" (г.Краснодар) Тихорецкий р-н, Парковый п, Промзона ул,секция 11 часть корп | ПС 35 кВ Парковая ПС 35 кВ Новорождественская, П-7 (ТП-227), Р-5 (280) | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2
8 | ООО ''Газпром трансгаз-Кубань'' Тихорецкий р-н, Тихорецк г,в границах населенного пункта, б/н | ПС 35 кВ Фастовецкая, Ф-2 (ТП-1007), Ф-7; ТП 303 | 0 | 0.2325 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.155
9 | ООО ''Кубаньагро-фаста'' Тихорецкий район Краснодарского края, Тихорецкий р-н; Фастовецкая ст-ца; | ПС 35 кВ Фастовецкая ПС 35 кВ Большевик, Ф-5 (ТП 1,23,1033,924), Ф-7 (10,11,25,940), Ф-8 (16), Б-4 (ТП 205) | 0 | 0.345 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.23
10 | ЗАО "Фирма "Автогрейд", Тихорецкий р-н; Парковый п; Промзона ул; 1а, 2 | ПС 35 кВ Парковая, П-7 (ТП-929П, 97) | 0 | 0.0975 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.065
11 | МУП ЖКХ муниципального образования Тих, Тихорецкий р-н; Фастовецкая ст-ца; Парковый п; Гагарина ул; в пределах н.п. | ПС 35 кВ Фастовецкая ПС 35 кВ Вымпел ПС 35 кВ Большевик ПС 35 кВ Алексеевская, Ф-9 (ТП 101П), В-5 (ТП 1096П), Б-4 (ТП 982), А-5 (ТП 232) | 0 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.24
12 | ООО "Воронежский шампиньон" Крыловский р-н, Октябрьская ст-ца, вблизи населеного пункта | ПС 110 кВ Октябрьская, О-3 (ТП-418) О-4 (553П,554П) | 0 | 0.51 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.34
13 | Предприниматель Федоренко Елена Владимировна, Крыловский р-н; Новопашковская ст-ца; Советская ул; 6 | ПС 35 кВ Пшеничная, ВЛ-10 ПШ-5; ТП 389 | 0 | 0.2325 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.155
14 | ОАО "ТМЗ им В.В. Воровского" г.Тихорецк ул. Красноармейская 67 | ПС 35 кВ з-да им."Воровского", Ф-5,8,9,11,12,13,17,18,19 | 0 | 1.935 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.29
15 | ЗАО "Сыркомбинат Тихорецкий " г.Тихорецк ул. Ударников 2 А | ПС 110 кВ "Мясокомбинат", МК-5 (МК-13,18 резерв) | 0 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3
16 | ЗАО "Мясокомбинат Тихорецкий" г.Тихорецк ул. Ударников 16 | ПС 110 кВ "Мясокомбинат", МК-3 (МК-14 резерв) | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8
17 | ИП Лоцманов Н.К. г. Тихорецк ул. Калинина 101 | ПС 500 кВ "Тихорецк", ТХ-10 | 0 | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
18 | ООО "Тихорецкий Пивоваренный завод" г. Тихорецк ул. Калинина 27 | ПС 35 кВ Южная | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4
19 | ИП Ковалев А.А. г. Тихорецк ул. Парковая 45 | ПС 35 кВ Южная | 0 | 0.3375 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.225
| ООО "Лукойл", Крыловский р-н, Октябрьская ст-ца, ФАД М-4 "ДОН" | ПС 110 кВ Октябрьская, О-11 (ТП-476П), О-3 (тп-549П) | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06
| ООО "Агрокомплекс Павловский", Крыловский р-н, Обильный п,в границах населенного пункта | ПС 35 кВ Садовая, С-5 (ТП-531П) | 0 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.14
| ГК "Российские автомобильные дороги" Крыловский р-н, Октябрьская ст-ца, ФАД М-4 "ДОН" | ПС 35 кВ Садовая, С-1 (ТП-551П) | 0 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.16
| ООО фирма "Веста", Крыловский р-н; Новосергиевская ст-ца; Пролетарский пер; 4 | ПС 35 кВ Новосергиевская, НС-5 (ТП 94) | 0 | 0.1125 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.075
| ООО 'Мясная производственно-торговая компания', Крыловский р-н; Сборный х; Хлеборобная ул; | ПС 110 кВ Октябрьская, О-7 (ТП РП1-3-462) | 0 | 0.1875 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.125
| АО "Тандер", Крыловский р-н; Крыловская ст-ца; Кооперативная ул; | ПС 35 кВ Екатериновская, ЕК-9 (ТП-309, 278) | 0 | 0.2025 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.135
| ООО ''РН-Энерго'', Крыловский р-н; Октябрьская ст-ца; ФАД ДОН дор; | ПС 110 кВ Октябрьская, О-11 (ТП 530П) | 0 | 0.0525 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.035
| ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", Крыловский р-н; Октябрьская ст-ца; Першина ул; 34 | ПС 110 кВ Октябрьская, О-11 (ТП 422) | 0 | 0.045 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03
| ООО ''Дуэт'', Крыловский р-н; Крыловская ст-ца; | ПС 35 кВ Екатериновская, ЕК-1, (ТП-233, 294) | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02
| ООО "Гранит", Крыловский р-н; Крыловская ст-ца; Вне населеного пункта | ПС 35 кВ Шевченко ПС 35 кВ Екатериновская, Ш-3 ( ТП 337, 261), Ш-5 (ТП 335), ЕК-1 (ТП 224, 295, 240, 272, 229), ЕК-7 (ТП 396) | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06
| ООО Агрофирма "Виктория", Крыловский р-н; Крыловская ст-ца; Кооперативная ул; 102 | ПС 35 кВ Екатериновская, ЕК-9 | 0 | 0.0825 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.055
| ООО "Ремонтно-техническое предприятие "Крыловское", Крыловский р-н; Крыловская ст-ца; Орджоникидзе ул; 87 | ПС 35 кВ Екатериновская, ЕК-9;ТП 205 | 0 | 0.0225 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.015
| ОАО "Викор", 353021, Новопокровский район, ст. Новопокровская, ул. Заводская, 1 | ПС 110 кВ Новопокровская, НП-5 (ТП-1) | 0 | 0.1125 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.075
| ОАО 'Ровненский элеватор', Новопокровский р-н, Кубанский п, Школьный пер, б/н | ПС 35 кВ Кубанская, К-3 (ТП-1, 2, 3) | 0 | 0.615 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.41
| НАО "Новопокровское ДРСУ, Новопокровский р-н, Новопокровская ст-ца, Линейная ул, б/н | ПС 110 кВ Новопокровская, НП-11 (ТП-126П) | 0 | 0.0975 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.065
| ООО ''Элипс'' Новопокровский р-н, Ильинская ст-ца, М.Горького пер, б/н | ПС 35 кВ Ильинская, И-1 (ТП-239) | 0 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.14
| ООО "Имени Ильича", Новопокровский р-н; Новоивановская ст.; Красная ул; 89 | ПС 35 кВ Новоивановская, НИ-3;ТП НИ-3 703, НИ-5;ТП НИ-5-712, НИ-5-722 | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.12
| АО "Тандер", Новопокровский р-н, Новопокровская ст-ца | ПС 35 кВ Метеор, Ц-5 (ТП-149), Ц-1 (ТП-76) | 0 | 0.0825 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.055
| ООО "Техада" (г.Краснодар) | ПС 35 кВ Калниболотская ПС 35 кВ Метеор, КЛ-3 (ТП-315), МТ-9 (Ц-5-159) | 0 | 0.165 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.11
| ЗАО "ИКС 5 Недвижимость", Новопокровский р-н; Новопокровская ст-ца; Советская ул; 51 | ПС 35 кВ Метеор, МТ-9; ТП 79 | 0 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| ООО "Агроторг", Новопокровский р-н; Ильинская ст-ца; Красная ул; 68 | ПС 35 кВ Ильинская ПС 35 кВ Метеор ПС 110 кВ Новопокровская ПС 35 кВ Кубанская, И-5 (ТП- 255), МТ-9 (ТП 76), НП-1 (ТП 6), К-5 (ТП К-5 526) | 0 | 0.3075 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.205
| МУ 'Перспектива', Новопокровский р-н; Новопокровская ст-ца; в пределах н.п. | ПС 35 кВ Метеор, МТ-9; ТП Ц-5-168П,МТ-9-79 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08
| СПК ''Колос'', Новопокровский р-н; Хлебороб х; Пролетарская ул; 16 | ПС 35 кВ Горькая Балка, ГБ-3 (ТП ГБ-3 814), ГБ-7 (ТП 820, 822, 823П, 818П) | 0 | 0.2625 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.175
| ОАО "Кубань", Новопокровский р-н; Новопокровская ст-ца; в границах НП | ПС 35 кВ Метеор ПС 110 кВ Новопокровская ПС 35 кВ Лотос, Л-5 (ТП-164), НП-1 (ТП 113), МТ-1 (ТП 96,97), МТ-5 (ТП 95), МТ-9 (ТП 195), МТ-3 (П-152, 113, 110) | 0 | 0.2775 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.185
| ОАО "Россия", Новопокровский р-н; Ильинская ст-ца; в границах н.п. | ПС 35 кВ Ильинская ПС 35 кВ НС-18, И-7 (ТП 293), НС-18-3 (ТП-3,258, 263, 259, 292), НС-18-5 (ТП-300, 265, 267П), НС-18-1 (ТП 261) | 0 | 0.1425 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.095
| ООО "Откормочный - Аметист", Новопокровский р-н; Новопокровская ст-ца; Черняховского ул; 1 | ПС 35 кВ Горькая Балка ПС 35 кВ Лотос, Л-7 (ТП 134), ГБ-3 (ТП 25) | 0 | 0.2775 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.185
| ОАО "За мир", Новопокровский р-н; Ильинская ст-ца; в пределах н.п. | ПС 35 кВ Ильинская ПС 35 кВ НС-18, И-1 (ТП-298, 236П, 277), И-5 (ТП-247, 253), НС-18-1 (ТП-260) | 0 | 0.0975 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.065
| ФЛ Магомедова Ирина Александровна, Новопокровский р-н; Кубанский п; Школьный пер; | ПС 35 кВ Кубанская, ВЛ-10 К-5; ТП К-5 516 | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06
| ФЛ Гилан Ирина Владимировна, Новопокровский р-н; Первомайский п; Центральная ул; | ПС 35 кВ Новоивановская, НИ-7;ТП НИ-7 459 | 0 | 0.0825 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.055
| ОАО "Незамаевское", Новопокровский р-н; Октябрьский п; Центральная ул. | ПС 110 кВ Первомайская ПС 35 кВ Новоивановская, ВЛ-10 П-1, П-3, П-5, П-7, П-9, ВЛ-10 НИ-7 | 0 | 0.2025 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.135
| Производственный сельскохозяйственный кооператив (колхоз) ''Кубанский'', Новопокровский р-н; Кубанский п; Школьный пер; | ПС 35 кВ Кубанская, ВЛ-10 К-5 | 0 | 0.2325 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.155
| ООО "Агрокомплекс Павловский", Павловский р-н; Павловская ст-ца; Спартаковская ул; | ПС 110 кВ Атамановская ПС 35 кВ Труд ПС 35 кВ Веселовская ПС 110 кВ Западная, А-5 (ТП-158, 155, 181, 245, 259П, 170, 174П, 175П), А-3 (ТП-162, 163, 166), Т-1 (ТП-128), Т-7 (ТП-221, 30, 31, 32, 300П), Т-5 (ТП-283), Т-3 (ТП-298П), В-3 (ТП-685), В-5 (ТП-668), З-7 (ТП-352П) | 0 | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
| ООО Эксперементальный з-д ''Павловский'', Павловский р-н; Павловская ст-ца; Промышленная ул; 44 | ПС 110 кВ Павловская, П-5; ТП 46П | 0 | 0.0825 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.055
| ЗАО "Колос", Павловский р-н; Новый х; Промзона тер; Павловская ст-ца; Промзона тер; | ПС 35 кВ Комсомолец, К-5 (ТП-62,240), К-3 (ТП-264,57,71,265), К-1 (ТП-72,39,74,87,59,143) | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06
| ИП Походин Сергей Николаевич Павловский р-н, Новопластуновская ст-ца, Кирова ул,67А | ПС 35 кВ Новопавловская, НП-6 (ТП-1122П) | 0 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| Межрегиональное операционное УФК ГК ''Российские автомобильные дороги'' Павловский р-н, Павловская ст-ца, Промзона ул | ПС 35 кВ Старолеушковская ПС 35 кВ Комсомолец, СЛ-3 (ТП-946П,947П), К-1 (ТП-415П) | 0 | 0.135 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.09
| ООО "Техада" (г.Краснодар) Павловский р-н, Павловская ст-ца | ПС 35 кВ Хладобойня ПС 35 кВ Комсомолец ПС 35 кВ Труд ПС 110 кВ Павловская ПС 110 кВ Западная, Х-8 (ТП-340П), К-1 (ТП-325,348П), Т-3 (ТП-89, ТП-409П), П-7 (ТП-142П, ТП-80П, 247П), З-5 (ТП-341П), Т-1 (ТП-79,86) | 0 | 0.705 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.47
| АО ''Родина'' Павловский р-н, Новопластуновская ст-ца, Промзона тер | ПС 35 кВ Новопластуновская, НП-1 (ТП-1119П), НП-3 (ТП-1008П) | 0 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| ИП Ляшенко Ольга Адольфовна Павловский р-н, Павловская ст-ца, Промзона ул, | ПС 35 кВ Комсомолец, К-3 (ТП-386П) | 0 | 0.0825 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.055
| КФХ "Барсук" Павловский р-н, Павловская ст-ца, Промзона ул | ПС 110 кВ Павловская ПС 110 кВ Западная ПС 35 кВ Веселовская, В-5 (660,674,688,670,681,669), В-7 (652), З-5 (ТП-383П, 50П), П-9 (346) | 0 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| ЗАО "РеконЭнерго" Павловский р-н, Павловская ст-ца, Промзона ул | ПС 35 кВ Комсомолец ПС 35 кВ Незамаевская ПС 110 кВ Западная, К-7 (ТП-375П), Н-7 (ТП-741) З-5 (ТП-319П) | 0 | 0.1125 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.075
| ООО ''РОПА Кубань'', 352045 Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная 1 | ПС 110 кВ Павловская, П-7 (ТП-195П,316) | 0 | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
| ЗАО ''Путиловец Юг'' Павловский р-н, Новолеушковская ст-ца, Промзона ул | ПС 110 кВ Леушковская тяговая, НЛ-1 (ТП-860,809,805,827,854,856,855,846), НЛ-2 (821,830) | 0 | 0.105 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07
| ООО 'Мосстрой-31 ЮГ' Павловский р-н, Павловская ст-ца, Советская ул, 60 | ПС 110 кВ Павловская, П-9 (ТП-49П) | 0 | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
| АО Кубанский бекон, Павловский р-н; Новолеушковская ст-ца; Промзона тер; | ПС 110 кВ Леушковская тяговая ПС 35 кВ Веселовская ПС 35 кВ Сосыка, НЛ-1 (ТП-841), В-5 (ТП-666П), С-7 (ТП-873, 892) | 0 | 0.225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15
| АО "Новопластуновское", Павловский р-н; Новопластуновская ст-ца | ПС 35 кВ Новопластуновская ПС 35 Комсомолец, НП-7 (ТП 1038,1016) НП-8 (1024,1036,1120П,1027,1035), НП-3 (1045,1102), НП-1 (1119П), НП-6 (1107П), К-7 (248) | 0 | 0.0825 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.055
| АО ''Рассвет'', Павловский р-н; Краснопартизанское с; в границах с/о; | ПС 110 кВ Западная, З-5 (ТП 282,53,961,60,126,238), З-3 (966), З-1 (972,952), З-7 (203), П-9 (ТП 232П) | 0 | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
| ООО Агроторг, Павловский р-н; Павловская ст-ца; Горького ул; 49 | ПС 110 кВ Леушковская тяговая ПС 35 кВ Труд, Т-1 (343), НЛ-1 (819) | 0 | 0.075 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05
| ООО "Маслозавод Староминский" (г.Краснодар), Павловский р-н; Новый х; Промзона тер; | ПС 35 кВ Комсомолец, К-3 (ТП 294П,335,40) | 0 | 0.0975 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.065
| ООО "Технология", Павловский р-н; Краснопартизанское с; Советская ул; 66А | ПС 110 кВ Атамановская ПС 35 кВ Новопластуновская ПС 35 кВ Веселовская ПС 110 кВ Западная ПС 35 кВ Труд | 0 | 0.4875 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.325
Итого: |  |  | 0 | 16.6275 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 11.085