Предложения ОАО «Кубаньэнерго» о размере ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год от 20.10.2014

Стандартизированная тарифная ставка

(ставка платы за единицу максимальной мощности)

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год,

не включающая в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт (без учета НДС), руб./кВт

| № п/п | Диапазон мощности, кВт | Напряжение, кВ | Ставка (С1,i) на 2015 г. для физических лиц | Ставка (С1,i) на 2015 г. для юридических лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ставка платы за технологическое присоединение*, в т.ч.: |  | 5 785,62 | 2 494,40 |
|  | до 15 кВт включительно | 0,4 | 7 255,22 | 12 883,83 |
|  | до 15 кВт включительно | 6-10 | 4 456,07 | 23 602,74 |
|  | от 15 кВт до 150 кВт включительно | 0,4 | 1 499,09 | 1 352,93 |
|  | от 15 кВт до 150 кВт включительно | 6-10 | 1 001,08 | 1 014,08 |
|  | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | 0,4 | 282,88 | 212,46 |
|  | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | 6-10 | 212,99 | 187,50 |
|  | свыше 670 кВт до 8 900 кВт включительно | 6-10 | 0,00 | 52,08 |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю |  | 1 429,38 | 620,89 |
|  | до 15 кВт включительно | 0,4 | 1 787,39 | 3 174,05 |
|  | до 15 кВт включительно | 6-10 | 1 097,79 | 5 814,74 |
|  | от 15 кВт до 150 кВт включительно | 0,4 | 398,56 | 359,70 |
|  | от 15 кВт до 150 кВт включительно | 6-10 | 266,16 | 269,62 |
|  | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | 0,4 | 75,21 | 56,49 |
|  | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | 6-10 | 56,63 | 49,85 |
|  | свыше 670 кВт до 8 900 кВт включительно | 6-10 | 0,00 | 15,22 |
| 2. | Выполнение технических условий сетевой организацией |  | 355,82 | 149,53 |
|  | до 15 кВт включительно | 0,4 | 450,57 | 800,13 |
|  | до 15 кВт включительно | 6-10 | 276,74 | 1 465,81 |
|  | от 15 кВт до 150 кВт включительно | 0,4 | 67,88 | 61,26 |
|  | от 15 кВт до 150 кВт включительно | 6-10 | 45,33 | 45,92 |
|  | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | 0,4 | 12,81 | 9,62 |
|  | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | 6-10 | 9,64 | 8,49 |
|  | свыше 670 кВт до 8 900 кВт включительно | 6-10 | 0,00 | 1,57 |
| 3. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий |  | 1 228,58 | 519,24 |
|  | до 15 кВт включительно | 0,4 | 1 555,47 | 2 762,21 |
|  | до 15 кВт включительно | 6-10 | 955,35 | 5 060,27 |
|  | от 15 кВт до 150 кВт включительно | 0,4 | 235,93 | 212,92 |
|  | от 15 кВт до 150 кВт включительно | 6-10 | 157,55 | 159,60 |
|  | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | 0,4 | 44,52 | 33,44 |
|  | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | 6-10 | 33,52 | 29,51 |
|  | свыше 670 кВт до 8 900 кВт включительно | 6-10 | 0,00 | 14,68 |
| 4. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя** |  | 811,73 | 340,03 |
|  | до 15 кВт включительно | 0,4 | 1 028,99 | 1 827,29 |
|  | до 15 кВт включительно | 6-10 | 632,00 | 3 347,53 |
|  | от 15 кВт до 150 кВт включительно | 0,4 | 148,73 | 134,23 |
|  | от 15 кВт до 150 кВт включительно | 6-10 | 99,32 | 100,61 |
|  | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | 0,4 | 28,07 | 21,08 |
|  | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | 6-10 | 21,13 | 18,60 |
|  | свыше 670 кВт до 8 900 кВт включительно | 6-10 | 0,00 | 2,75 |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети |  | 1 960,10 | 864,70 |
|  | до 15 кВт включительно | 0,4 | 2 432,79 | 4 320,16 |
|  | до 15 кВт включительно | 6-10 | 1 494,19 | 7 914,39 |
|  | от 15 кВт до 150 кВт включительно | 0,4 | 647,99 | 584,81 |
|  | от 15 кВт до 150 кВт включительно | 6-10 | 432,72 | 438,34 |
|  | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | 0,4 | 122,27 | 91,83 |
|  | свыше 150 кВт до 670 кВт включительно | 6-10 | 92,07 | 81,05 |
|  | свыше 670 кВт до 8 900 кВт включительно | 6-10 | 0,00 | 17,86 |

* - данная ставка учитывает фактические некомпенсированные расходы по итогам 2013 года, связанные с технологическим присоединением к сетям ОАО «Кубаньэнерго»;

** - данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое присоединение для Заявителей - юридических  лиц  или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для Заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на строительство  воздушных и кабельных линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к распределительным электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год, руб.

(в ценах 2001 года без учета НДС)

| № п/п | Перечень объектов строительства | Категория СТС по расположению объектов строительства | Ставки (С2,i, С3,i) на 2015 г. | Ставки (С2,i(150 кВт), С3,i(150 кВт))*** на 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КЛ-10(6)кВ |  |  |  |
| 1.1.1 | Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвПу2г-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3×(1×500) | населённый пункт* | 918 916,83 | 459 458,41 |
| 1.1.2 | Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвПу2г-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3×(1×500) | равнина** | 760 512,92 | 380 256,46 |
|  | Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвПу2г-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3×(1×500) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 952 438,16 | 476 219,08 |
| 1.2.1 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу2г-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилыдо 3×(1×300) | населённый пункт* | 844 180,82 | 422 090,41 |
| 1.2.2 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу2г-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилыдо 3×(1×300) | равнина** | 690 137,57 | 345 068,79 |
|  | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу2г-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилыдо 3×(1×300) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 880 619,77 | 440 309,88 |
| 1.3.1 | Прокладка 1 км KЛ-10 кВ кабелем марки АПвПунг-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) до 3×(1×500) по кабельным сооружениям (с устройством лотков) | населённый пункт* | 1 595 586,69 | 797 793,35 |
| 1.3.2 | Прокладка 1 км KЛ-10 кВ кабелем марки АПвПунг-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) до 3×(1×500) по кабельным сооружениям (с устройством лотков) | равнина** | 1 461 810,18 | 730 905,09 |
|  | Прокладка 1 км KЛ-10 кВ кабелем марки АПвПунг-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) до 3×(1×500) по кабельным сооружениям (с устройством лотков) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 1 658 891,00 | 829 445,50 |
| 1.4.1 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 кВ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3×240) | населённый пункт* | 911 014,29 | 455 507,14 |
| 1.4.2 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 кВ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3×240) | равнина** | 773 621,53 | 386 810,76 |
|  | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 кВ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3×240) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 930 950,88 | 465 475,44 |
| 1.5.1 | Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвПу2г-10 3×(1×630/70) | населённый пункт* | 1 022 110,37 | 511 055,19 |
| 1.5.2 | Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвПу2г-10 3×(1×630/70) | равнина** | 868 791,78 | 434 395,89 |
|  | Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвПу2г-10 3×(1×630/70) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 1 055 854,40 | 527 927,20 |
| 1.6.1 | Прокладка 1 км KЛ-10 кВ кабелем марки АПвПунг-10 3×(1×800/50) по установленным кабельным конструкциям | населённый пункт* | 1 174 274,36 | 587 137,18 |
| 1.6.2 | Прокладка 1 км KЛ-10 кВ кабелем марки АПвПунг-10 3×(1×800/50) по установленным кабельным конструкциям | равнина** | 1 033 229,75 | 516 614,87 |
|  | Прокладка 1 км KЛ-10 кВ кабелем марки АПвПунг-10 3×(1×800/50) по установленным кабельным конструкциям | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 1 207 795,11 | 603 897,55 |
| 1.7.1 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПунг-10 от (3×185) до (3×240) по установленным кабельным конструкциям | населённый пункт* | 431 251,08 | 215 625,54 |
| 1.7.2 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПунг-10 от (3×185) до (3×240) по установленным кабельным конструкциям | равнина** | 308 844,42 | 154 422,21 |
|  | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПунг-10 от (3×185) до (3×240) по установленным кабельным конструкциям | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 473 912,92 | 236 956,46 |
| 1.8.1 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×120) | населённый пункт* | 480 675,73 | 240 337,87 |
| 1.8.2 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×120) | равнина** | 352 448,34 | 176 224,17 |
|  | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×120) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 530 729,35 | 265 364,68 |
| 1.9.1 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от (3×150) до (3х240) | населённый пункт* | 577 710,96 | 288 855,48 |
| 1.9.2 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от (3×150) до (3х240) | равнина** | 449 483,17 | 224 741,59 |
|  | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от (3×150) до (3х240) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 627 764,19 | 313 882,09 |
| 2. | ВЛИ(З)-10 (6) кВ |  |  |  |
| 2.1. | Строительство 1 км ВЛЗ-10 кВ проводом сечением 70 мм² | равнина** | 378 266,93 | 189 133,46 |
| 2.2. | Строительство 1 км ВЛЗ-10 кВ проводом сечением от 95 мм² до 120 мм² | равнина** | 425 310,50 | 212 655,25 |
| 2.3. | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ кабелем универсальной прокладки марки АПвПгТ(п) сечением 150 мм² | равнина** | 1 336 852,23 | 668 426,12 |
| 2.4. | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 185 мм² до 240 мм² | равнина** | 1 625 198,69 | 812 599,34 |
| 2.5. | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 95 мм² | равнина** | 1 245 478,22 | 622 739,11 |
| 2.6. | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) 120 мм² | равнина** | 1 381 080,31 | 690 540,16 |
| 2.7. | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 50 мм² (отпайка) | равнина** | 1 011 835,70 | 505 917,85 |
| 2.8. | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 70 мм² | равнина** | 1 135 758,01 | 567 879,00 |
| 3. | Строительство КЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| 3.1.1 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×240) | населённый пункт* | 362 096,67 | 181 048,34 |
| 3.1.2 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×240) | равнина** | 334 074,17 | 167 037,08 |
|  | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×240) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 414 203,52 | 207 101,76 |
| 3.2.1 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×240) (два кабеля в траншее) | населённый пункт* | 637 893,74 | 318 946,87 |
| 3.2.2 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×240) (два кабеля в траншее) | равнина** | 597 669,47 | 298 834,74 |
|  | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×240) (два кабеля в траншее) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 689 917,22 | 344 958,61 |
| 3.3.1 | Прокладка 1 км кабеля КВВГ 4×2,5 по кабельным сооружениям | населённый пункт* | 58 012,92 | 29 006,46 |
| 3.3.2 | Прокладка 1 км кабеля КВВГ 4×2,5 по кабельным сооружениям | равнина** | 52 873,78 | 26 436,89 |
| 3.4.1 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 (2 кабеля в траншее) 4×120 | населённый пункт* | 384 814,48 | 192 407,24 |
| 3.4.2 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 (2 кабеля в траншее) 4×120 | равнина** | 356 221,14 | 178 110,57 |
|  | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 (2 кабеля в траншее) 4×120 | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 404 162,23 | 202 081,12 |
| 3.5.1 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×120) | населённый пункт* | 227 427,01 | 113 713,50 |
| 3.5.2 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×120) | равнина** | 201 582,78 | 100 791,39 |
|  | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×120) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 260 538,16 | 130 269,08 |
| 3.8.1 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×50) | населённый пункт* | 215 454,79 | 107 727,40 |
| 3.8.2 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×50) | равнина** | 172 234,64 | 86 117,32 |
|  | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×50) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 266 312,72 | 133 156,36 |
| 3.9.1 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×70) | населённый пункт* | 202 877,89 | 101 438,94 |
| 3.9.2 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×70) | равнина** | 178 152,05 | 89 076,03 |
|  | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×70) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 254 006,46 | 127 003,23 |
| 3.10.1 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×95) | населённый пункт* | 310 804,70 | 155 402,35 |
| 3.10.2 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×95) | равнина** | 197 169,67 | 98 584,83 |
|  | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×95) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 284 342,66 | 142 171,33 |
| 3.11.1 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×150) | населённый пункт* | 306 430,53 | 153 215,26 |
| 3.11.2 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×150) | равнина** | 255 804,89 | 127 902,45 |
|  | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×150) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 339 629,75 | 169 814,87 |
| 3.12.1 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×185) | населённый пункт* | 323 637,57 | 161 818,79 |
| 3.12.2 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×185) | равнина** | 273 175,73 | 136 587,87 |
|  | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×185) | в стеснённых условиях застроенной части города с повышенными требованиями к благоустройству | 359 976,32 | 179 988,16 |
| 4. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |
| 4.1. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения 3×95+70 мм² | равнина** | 341 249,00 | 170 624,50 |
| 4.2. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3×120+70 мм² до 3×150+70 мм² | равнина** | 377 444,00 | 188 722,00 |
| 4.3. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения 3×50+54,6 мм² | равнина** | 283 474,00 | 141 737,00 |
| 4.4. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3×70+54,6 мм² до 3×95+54,6 мм² | равнина** | 341 249,00 | 170 624,50 |
| 4.5. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4×25 мм² (для ответвлений) | равнина** | 91 803,00 | 45 901,50 |
| 4.6. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом сечением 3×50+54,6 мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ по существующим опорам | равнина** | 78 977,00 | 39 488,50 |
|  | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом сечением 3×50+54,6 мм² совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам | равнина** | 93 019,00 | 46 509,50 |
| 4.7. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом сечением от 3×70+54,6 мм² до 3×150+70 мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ по существующим опорам | равнина** | 172 378,00 | 86 189,00 |
|  | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом сечением от 3×70+54,6 мм² до 3×150+70 мм² совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам | равнина** | 194 581,00 | 97 290,50 |
| 5. | Организация трубной канализации для КЛ |  |  |  |
| 5.1 | Прокладка четырёх труб d=225 мм методом горизонтально-направленного бурения (км) | равнина** | 1 942 240,00 | 971 120,00 |
| 5.2 | Прокладка трёх тpyб d=225 мм методом горизонтально-направленного бурения (кмм) | равнина** | 1 570 664,00 | 785 332,00 |

* - «Населенный пункт» - объекты, при возведении которых производство строительно-монтажных работ осуществляется в пределах границ населенных пунктов.

** - «Равнина» - объекты, строительство которых осуществляется вне пределов границ  населенных пунктов и на высоте, не превышающей 1 500 м. над уровнем моря.

*** - В соответствии с п.2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетики»,
с 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины указанных расходов.

Стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования, комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к распределительным электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год, руб./кВт (в ценах 2001 года без учета НДС)

| № п/п | Диапазон присоединяемой мощности, кВт | Ставка (С4,i) на 2015 г. | Ставка (С4,i(150 кВт))* на 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП) |  |  |  |
| 1 | до 222,5 включительно | 1 903,04 | 951,52 |
| 2 | 222,5-356 включительно | 1 468,14 | 734,07 |
| 3 | 356-560,7 включительно | 1 234,59 | 617,30 |
| 4 | 560,7-890 включительно | 1 049,70 | 524,85 |
| 5 | 890-1112,5 включительно | 1 176,00 | 588,00 |
| 6 | свыше 1112,5 | 1 201,24 | 600,62 |
| Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) |  |  |  |
| 1 | до 89 включительно | 1 223,91 | 611,96 |
| 2 | 89-356 включительно | 1 182,49 | 591,24 |
| 3 | 356-560,7 включительно | 1 046,64 | 523,32 |
| 4 | 560,7-916,7 включительно | 1 075,94 | 537,97 |
| 5 | свыше 916,7 | 1 067,04 | 533,52 |

* - В соответствии с п.2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетики»,
с 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины указанных расходов.

Ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к распределительным электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» на 2015 год,

руб./кВт (без учета НДС)

| № п/п | Диапазон присоединяемой мощности, кВт | Ставка платы за 1 кВт мощности (С2,i, С3,i) на 2015 г. | Ставка платы за 1 кВт мощности (С2,i(150 кВт), С3,i(150 кВт))**** на 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздушные линии электропередачи (ВЛ) |  |  |  |
| Уровень напряжения 0,4 кВ* |  |  |  |
| 1 | 0 - 11,73 (120,24) включительно | 24 731,43 | 12 365,72 |
| 2 | 11,73 (120,24) - 32,88 (234,31) включительно | 49 861,42 | 24 930,71 |
| Уровень напряжения 6(10) кВ** |  |  |  |
| 1 | 0 - 687,13 (3422,19) включительно; 0 - 1908,69 (5703,64) включительно | 69 887,24 | 34 943,62 |
| 2 | 687,13 (3422,19) - 1606,45 (5549,49) включительно; 1908,69 (5703,64) - 4462,37 (9249,15)включительно | 27 690,72 | 13 845,36 |
| Кабельные линии электропередачи (КЛ)*** |  |  |  |
| Уровень напряжения 6 (10) кВ (населенный пункт) |  |  |  |
| 1 | 0-2775,04 (7377,66) включительно | 15 400,18 | 7 700,09 |
| 2 | 2775,04 (7337,66) - 6812,20 (12023,90) включительно | 5 995,95 | 2 997,97 |
| Уровень напряжения 6 (10) кВ (равнина) |  |  |  |
| 1 | 0 - 2775,04 (7377,66) включительно | 13 501,07 | 6 750,53 |
| 2 | 2775,04 (7337,66) - 6812,20 (12023,90) включительно | 5 413,74 | 2 706,87 |
| Уровень напряжения 6 (10) кВ (стесненные условия) |  |  |  |
| 1 | 0 - 2775,04 (7377,66) включительно | 16 032,93 | 8 016,46 |
| 2 | 2775,04 (7337,66) - 6812,20 (12023,90) включительно | 6 188,88 | 3 094,44 |

* - вне скобок указаны граничные максимальные значения для присоединения, рассчитанные по условиям падения напряжения на расстоянии от 10 до 1000 м, в скобках то же, но на расстоянии до 10 м.

** - вне скобок указаны граничные максимальные значения для присоединения, рассчитанные по условиям падения напряжения на расстоянии до 6 км, в скобках то же, но на расстоянии от 6 до 200 м, то же курсивом - на напряжении 10 кВ.

*** - вне скобок указаны граничные максимальные значения для присоединения, рассчитанные по длительно допустимому току на напряжении 6 кВ, то же в скобках - на напряжении 10 кВ.

**** - в соответствии с п.2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетики»,
с 1 октября 2015 года размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может составлять более чем 50 процентов от величины указанных расходов.