| ПРОЕКТ | Приложение №1 к Приказу №____________________ |
| --- | --- |
|  | от «____» ________ 2017 г. |

УТВЕРЖДАЮ:		УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель потребителя 		Руководитель сетевой организации

электрической энергии

_______________________		_______________________

«_____» ________________ 20_____г.		«_____» ________________ 20_____ г.

АКТ

согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения потребителей электрической энергии (мощности)                                                              от «_____» _______________ 20____ г.

Раздел I. Общие сведения

| 1. | Наименование и местонахождение организации |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Технологическая броня: |  |
|  | Перечень энергопринимающих устройств, подключенных к токоприемникам технологической брони |  |
|  | Адрес места расположения соответствующих энергопринимающих устройств |  |
|  | Наименованием питающих их линий электропередачи |  |
| 3. | Аварийная броня: |  |
|  | Перечень энергопринимающих устройств, подключенных к токоприемникам аварийной брони |  |
|  | Адрес места расположения соответствующих энергопринимающих устройств |  |
|  | Наименованием питающих их линий электропередачи |  |
| 4. | Номер и дата заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии (договора энергоснабжения) |  |
| 5. | Контактная информация (фамилия, имя, отчество и телефон): |  |
|  | руководителя организации |  |
|  | технического руководителя (главного инженера) организации |  |
|  | ответственного за электрохозяйство |  |
|  | дежурного работника |  |
|  | дежурного по подстанции |  |
| 6. | Сменность работы потребителя (фактическая) |  |
| 7. | Нагрузка, тыс. кВт: |  |
|  | по замеру в зимний период |  |
|  | по замеру в летний период |  |
| 8. | Суточное электропотребление, тыс. кВт*ч: |  |
|  | по замеру в зимний период |  |
|  | по замеру в летний период |  |
| 9. | Потребление электрической энергии (мощности) в нерабочие (праздничные) дни, тыс. кВт*ч: |  |
|  | в зимний период |  |
|  | в летний период |  |
| 10. | Величина аварийной брони электроснабжения, тыс. кВт/тыс. кВт*ч: |  |
|  | в зимний период |  |
|  | в летний период |  |
| 10.1. | Нагрузка токоприемников, имеющих аварийную броню электроснабжения, не участвующая в работе потребителя в нормальном режиме, тыс. кВт/тыс. кВт*ч: |  |
| 11. | Нагрузка токоприемников, имеющих технологическую броню электроснабжения, тыс. кВт/тыс. кВт*ч: |  |
|  | зимний период |  |
|  | зимний период |  |
| 12. | Наличие средств дистанционного управления |  |

# К настоящему акту прилагается принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения объекта (объектов) потребителя в нормальном режиме с указанием:

- а) границ эксплуатационной ответственности между потребителем и сетевой организацией;

- б) линий электропередачи  и  оборудования,  по которым осуществляется внешнее электроснабжение  электроустановок  потребителя, с указанием  их диспетчерских наименований и длительно допустимых токовых нагрузок;

- в) линии электропередачи и оборудование (с указанием их диспетчерских наименований и длительно допустимых токовых нагрузок), образующие схему внутреннего электроснабжения электроустановок потребителя, по которым возможно резервирование электроснабжения  электроустановок потребителя от внешних источников электроснабжения;

- г) нормальное положение коммутационных аппаратов (включено, отключено), посредством  которых  возможно  изменение  электрических схем внутреннего и внешнего электроснабжения;

- д) наличие устройств автоматического  включения резерва (с указанием одностороннего или двустороннего его действия);

- е) токоприемников технологической и (или) аварийной брони электроснабжения потребителя.

Раздел II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Часть 1. Таблица

| N п/п | Наименование (номер) питающего центра сетевой организации и других источников электроснабжения | Наименование (номер) питающей линии сетевой организации и других источников электроснабжения | Нагрузка линии в нормальном режиме работы, кВт | Аварийная броня электроснабжения |  |  |  | Технологическая броня электроснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Перечень токоприемников аварийной брони | Максимальная мощность токоприемников аварийной брони, кВт | Линии, на которые может быть переключена нагрузка, и средства переключения (устройства автоматического включения резерва или вручную) | Сроки сокращения электроснабжения до уровня аварийной брони, час | Перечень токоприемников технологической брони | Максимальная мощность токоприемников технологической брони, кВт | Продолжительность времени, необходимого для завершения технологического процесса, цикла производства, час. | Допустимое время перерыва электроснабжения энергопринимающего устройства, подключенного к токоприемникам технологической брони, час. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |

Часть 2

1. При возникновении или угрозе возникновения аварийных электроэнергетических режимов могут быть немедленно отключены с питающих центров сетевой организации:

питающие линии  ___________________________________________________________________________________________________________________.

2. Питающие линии № ____________________________________________________могут быть отключены на время, указанное в графе 12.

3. Питающие линии № ____________________________________________________могут быть отключены по истечении времени, указанного в графе 11.

4. По требованию сетевой организации потребитель немедленно отключает __________ кВт из ______________ точек.

5. Использование имеющихся в работе устройств автоматического включения резерва: разрешено _____________; запрещено ____________.

6. Максимальная мощность энергопринимающих устройств __________ кВт.

7. Категорийность по надежности электроснабжения_________.

8. Наличие отдельной питающей линии для электроприемников аварийной брони, по которым подача электрической энергии (мощности) не подлежит временному отключению (да/нет)_______________.

9. Наличие собственных автономных резервных источников питания (да/нет)_______________: ______шт. суммарной мощностью________ кВт.

# 10. Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (далее – Акт) должен быть изменен в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также в случае:

# - заключения нового договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электроэнергии);

# - выявления замечаний (нарушений), допущенных при составлении Акта;

# - выявления несоответствий параметров энергопринимающих устройств, включенных в технологическую и (или) аварийную броню.

# Представитель сетевой		Представитель потребителя

# организации

# _________________________________			______________________________